上海深至信息科技有限公司

质量管理体系文件

产品召回控制程序

| 文件编号 | QMS-P19 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 质量部 |
| 版本号 | A00 |
| 发放号 |  |

起草人：          日期：

审核人：          日期：

批准人：          日期：

分发部门：质量部、销售部、行政部、研发部、生产/运维部     生效日期：2020-06-22

1、目的：确保产品召回管理规范化。

2、范围：因质量原因而召回的医疗器械产品。

3、职责

3.1质量部负责产品召回的管理。

3.2 销售部负责接收和反馈关联的客户情况。

3.3 管理者代表负责产品召回的评估和实施。

3.4 企业负责产品召回的批准。

4、程序

4.1 产品召回管理

4.1.1 当产品出现质量事故或者不良事件时，如果涉及到的产品需要召回时，应按照《医疗器械召回管理办法》 （国家食品药品监督管理总局令第29号）进行，并向当地食品药品监督管理部门报告。

4.1.2 管理者代表和质量部组织对涉及到的医疗器械产品可能存在缺陷的产品进行风险和危害程度评估，评估的主要内容应包括：
　　（一）产品是否符合强制性标准、经注册或者备案的产品技术要求；
　　（二）在使用医疗器械过程中是否发生过故障或者伤害；
　　（三）在现有使用环境下是否会造成伤害，是否有科学文献、研究、相关试验或者验证能够解释伤害发生的原因；
　　（四）伤害所涉及的地区范围和人群特点；
　　（五）对人体健康造成的伤害程度；
　　（六）伤害发生的概率；
　　（七）发生伤害的短期和长期后果；
　　（八）网络安全事件

（九）其他可能对人体造成伤害的因素。

4.1.3根据评估后的产品缺陷的严重程度，召回分为：
　　（一）一级召回：使用该医疗器械可能或者已经引起严重健康危害的；
　　（二）二级召回：使用该医疗器械可能或者已经引起暂时的或者可逆的健康危害的；
　　（三）三级召回：使用该医疗器械引起危害的可能性较小但仍需要召回的。
4.1.4 经调查评估并确定产品存在缺陷的，应确定好召回级别并立即实施召回： 
　　   1）实施一级召回的，在1日内启动“召回程序”并通知到有关医疗器械经营企业、使用单位或者告知使用者，同时立即向产品注册的食品药品监督管理部门和浙江省局报告。

2）实施二级召回的，在3日内启动“召回程序”并通知到有关医疗器械经营企业、使用单位或者告知使用者。同时立即向产品注册的食品药品监督管理部门和浙江省局报告。

3）实施三级召回的，在7日内启动“召回程序”并通知到有关医疗器械经营企业、使用单位或者告知使用者。同时立即向产品注册的食品药品监督管理部门和浙江省局报告。

4.1.5 召回通知应当包括以下内容：
　　（一）召回医疗器械名称、型号规格、批次等基本信息；
　　（二）召回的原因；
　　（三）召回的要求，如立即暂停销售和使用该产品、将召回通知转发到相关经营企业或者使用单位等；
　　（四）召回医疗器械的处理方式。如果为“网络安全事件”，应制定“应急响应措施”，告知用户并实施打补丁或者软件升级等活动。

4.1.6 向主管当局报告的要求：

启动“产品召回程序后”，立即主管的食品药品监督管理局向提交《医疗器械召回事件报告表》，并在5个工作日内提交“调查评估报告”和“召回计划”进行备案。

4.1.6.1调查评估报告应当包括以下内容：
　　（一）召回产品的具体情况，包括名称、型号规格、批次等基本信息；
　　（二）实施召回的原因；
　　（三）调查评估结果；
　　（四）召回分级。
　　4.1.6.2 召回计划应当包括以下内容：
　　（一）生产销售情况及拟召回的数量；
　　（二）召回措施的具体内容，包括实施的组织、范围和时限等；
　　（三）召回信息的公布途径与范围；
　　（四）召回的预期效果；
　　（五）召回后的处理措施。

4.1.6.3 上报的召回计划有变更的，应当及时报所在浙江省食品药品监督管理局备案。在实施召回的过程中，应当根据召回计划定期向浙江省食品药品监督管理局提交召回计划实施情况报告。

4.1.6.4在召回完成后10个工作日内对召回效果进行评估，并向浙江省食品药品监督管理局提交医疗器械召回总结评估报告。

4.1.6.5如果省局对召回效果进行评估后认为召回尚未有效消除产品缺陷或者控制产品风险的，应当按照食品药品监督管理部门的要求进行重新召回。

4.1.7 记录的要求

质量部对召回医疗器械的处理过程进行详细记录并保存10年。

4.2 产品退回处理

4.2.1 本公司的产品为独立医疗软件，通常不存在“产品退回”的状态，根据具体的情况对医疗软件进行升级、打补丁或者注销等操作。

4.2.2 召回产品需要注销或者破坏使用的，应当在食品药品监督管理部门监督下执行。

忠告性通知发布要求

4.3 忠告性通知

作为“产品召回”的一种处理形式，对相关产品发布“忠告性通知”。根据管理者代表的批复，质量部组织生产部和研发部等有关部门评审，确定纠正或预防的信息，并起草忠告性通知，内容包括但不限于：

a 产品名称、规格型号；

b产品可追溯性标识；

c 发布通知的理由；

d 可能造成的伤害；

e 采取的补救措施；

f 对分销商特别告示；

g 产品的处理（产品修改后的信息和正确使用方法或产品召回的理由和通知）。

4.9.1发布批准及途径

1) 忠告性通知拟订后，由管理者代表审核后交企业负责人批准。

2) 销售部根据销售记录及客户档案，负责在第一时间内以电话、电子邮件或传真形式逐一传递，并确认接收；同时向监管当局和公告机构进行报告。

5、相关文件

无

6、相关记录

6.1 QMS-P19-R1《医疗器械召回事件报告表》

6.2 QMS-P19-R2《召回情况实施报告》

7、文件变更履历

| 版本号 | 更改描述 | 生效日期 |
| --- | --- | --- |
| A00 | 新程序 | 2020-06-22 |