上海深至信息科技有限公司

质量管理体系文件

销售和售后服务管理制度

| 文件编号 | QMS-R09 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 销售部 |
| 版本号 | A00 |
| 发放号 |  |

起草人：           日期：

审核人：           日期：

批准人：           日期：

分发部门：质量部、销售部、生产/运维部          生效日期：2020-06-22

- 目的：规范产品销售和售后安装、服务活动，保证产品质量，满足顾客需求和法规要求。

- 范围：适用于本公司医疗软件产品的销售、安装、部署和停运、技术支持、维护升级和顾客反馈的处理。

- 职责

3.1 销售人员：负责建立客户档案。

3.2 售后服务人员：负责产品的现场部署（实施）、测试、培训以及停运管理等记录顾客的反馈信息，回复顾客的技术咨询和疑问，开展顾客满意度调查等。

- 程序

4.1 产品销售管理

4.1.1销售人员应建立客户档案，收齐相关的资质或者证明材料。如果客户是医疗器械经营企业，销售前应当核查其“医疗器械经营资质”等证明材料；未经注册或者备案的取得经营资质的公司，不得与其进行销售活动。

4.1.2产品销售后，销售部应当及时填写《产品销售记录表》，每次发货情况进行详细记录，销售记录至少包括产品的名称、规格/型号、版本、数量；生产批号、有效期、销售日期、客户名称、地址、联系方式等内容。CE标志产品还记录UDI信息。

4.1.3在日常管理中，如果发现医疗器械经营企业的客户存在违法经营行为，应及时向当地药监部门报告。

4.2 售后服务的规定

产品销售后，通常情况下公司与客户签订“售后服务协议”，由专职售后技术人员提供软件安装、测试、培训服务，并对后续软件的升级、维护以及问题反馈的解决提供持续服务。

4.3 产品的安装、实施和验收

软件产品交付后，应制定软件安装计划：明确安装活动的人员安排、工作进程、使用设备、所需工具、用户应提供的设施、设备和配合要求，需要时安装活动计划应与顾客沟通，得到客户确认。

4.3.1 安装准备

根据设计开发部编制的“软件安装操作规程”的规定要求，售后服务人员应：

- 提前与客户沟通并确认硬件安装和系统软件部署环境的情况：

- 检查现场的硬件条件是否符合产品安装要求；

- 现场检查接口条件是否符合安装要求。

4.3.2 安装验收

由本公司的售后服务人员根据安装指导书上门进行安装。安装后进行必要的测试，测试通过后填写《售后服务记录》和《安装验收记录》。安装过程中如果发现问题，可以现场解决的，应与用户进行沟通并及时解决。现场不能解决的，如涉及软件需要更改，应与公司研发人员进行沟通，制定问题解决计划并经过用户确认。安装测试过程中发现的缺陷按照《缺陷管理控制制度》执行。

4.3.2 交付

安装完成后，售后服务人员向客户进行针对性的培训，确保客户可以熟练操作。并填写《售后培训记录》，以完成系统及其他交付物的验收。

4.3.4 手机端的APP软件，由用户自己按照电子版的说明书和安装提示进行自行安装和试用。

4.3.5 软件停运管理：

1）当产品与客户的需求不能通过更改和维护解决或是因召回等其它原因导致产品无法继续运行时，需要对产品做停运退出，售后服务人员填写《软件停运评审单》申请停运，并告知用户。

2）软件确定需要停运，应协助用户确定并完成以下工作，并完成相关《软件停运报告》。

- 后续用户服务

- 数数据迁移方式和要求

- 患患数据与隐私保护方式和要求

- 用户告知方式和要求

对产品后台中需要保留的数据做备份，涉及患者隐私数据依据产品停运申请要求进行删除或脱敏后保存处理；

- 如涉及硬件服务器，则初始化相关设置；

- 将需要迁移的数据移交给客户；

- 完成已确定其它后续客户服务。

4.4 服务活动的要求

为确保产品持续满足要求营运人员应按照公司的“软件维护计划”，安排开展进行软件主动维护，如：

- 适应信息技术变化和管理需求变化而进行的修改的“适应性维护”；

- 为扩充功能和改善性能而进行的“完善性维护”。

软件主动维护的具体操作流程同4.3 。

4.5 产品使用后的问题记录和处理

4.5.1 售后人员通过电话、口头、邮件、传真等多种方式，接受顾客的对产品售后的咨询和反馈，并将相关的信息填写在《客户反馈记录表》上。因质量问题需要技术工程师上门维护的，应制定维护计划。同时，形成质量投诉记录。如果顾客反馈的问题疑似“医疗器械不良事件”，则应当按照QMS-P18《不良事件报告控制程序》的规定进行，遵循“可疑即报”的原则。

4.5.2 根据接收到的服务信息，技术工程师按提供的信息，准备好问题解决方案，携带必要的工具，按规定的时间到达用户现场进行维修和维护活动。

4.5.3 到达现场后，应与用户一起对存在的问题进行原因分析，查明原因，分清责任，实施维护工作。如遇到现场无法解决的问题，技术工程师应电话沟通公司研发人员，由研发部组织各相关部门共同制定问题解决方案，并指导现场技术支持工程师进行维护内容的实施。

4.5.5 技术支持工程师应对用户的操作人员和维护人员进行服务活动的培训。维护活动结束后应由用户现场进行确认，并在《售后服务记录》上签署意见。

4.6 顾客满意度调查

为收集组织满足顾客要求的相关信息，每年销售部向顾客发送《客户满意度调查表》，调查客户对公司产品和服务的意见，收集相关意见和建议。售后部将收集回来的信息汇总、分析，寻找产品改进机会。

- 记录

5.1 QMS-R09-R1《产品销售记录表》

5.2 QMS-R09-R2《售后服务记录》

5.3 QMS-R09-R3《安装验收记录》

5.4 QMS-R09-R4《售后培训记录》

5.5 QMS-R09-R5《客户反馈记录表》

5.6 QMS-R09-R6《客户满意度调查表》

5.7 QMS-R09-R7《软件停运评审单》

5.8 QMS-R09-R8《软件停运报告》

- 文件更改履历

| 版本号 | 更改描述 | 生效日期 |
| --- | --- | --- |
| A00 | 新文件 | 2020-06-22 |