上海深至信息科技有限公司

质量管理体系文件

供方的选择和评价控制程序

| 文件编号 | QMS-P10 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 行政部 |
| 版本号 | A00 |
| 发放号 |  |

起草人：          日期：

审核人：          日期：

批准人：          日期：

分发部门：行政部、质量部、研发部          生效日期：2020-06-22

1. 目的：规定了对候选供方的评价及选择方法，并对合格供方进行年度业绩评审，确保采购物料的质量和供应。

2. 范围：适用于与产品相关的供方的评价、选择和年度业绩评审。

3. 定义

3.1 现成软件：公司未进行完整生存周期控制的软件，包括有遗留软件、成品软件、外部软件。

3.2 生产物料供方：提供与产品生产直接相关的物料供应商，根据生产物料的重要性又分为A类、B 类和C类；其分类详见《采购控制程序》。

4. 职责

4.1. 企业负责人或者管理者代表负责生产物料供方年度合格供方名录最终批准。

4.2. 采购部：

- 负责生产物料候选供方的寻找、评价、开发实施；

- 负责组织对生产物料供方进行日常审核和年度供方评价。

- 负责对生产物料供方商务方面进行评价；

- 负责现有供方的采购业务实施；

- 负责供方的年度业绩评审；

4.3. 研发部：负责对现成软件的供方选择、评价和管理。

4.4 生产/运维部：

- 负责制定生产物料（A类、B类）的验证方案并实施验证，

- 参与生产物料必需样品的确认；

4.5. 质量部：

- 负责对生产物料的新供方质量体系的评价和审核，

- 负责参与开发实施过程时必需样品的验证；

- 负责对现有供方的物料进货检验和控制, 提交供应商年度质量数据统计及分析报告。

- 参与对生产物料供方进行日常审核和年度供方评价。

- 负责对“欧盟授权代表”的资质以及授权书的相关内容审核，确保其符合MDR要求。

5.工作流程

5.1. 供方初选

5.1.1. 生产类物资供方开发：

遇新产品或供方结构改善需要时，采购部供方开发人员负责搜索潜在供方并进行先期联系，对其输入的信息进行分析和判断。

符合度较高时，需要进一步调查和了解该潜在供方的公司介绍、产品范围、供货能力、投资规模、工程设备、管理水平并完成《供方调查和分析表》，视情况索要样品和初步报价等。因新产品需要而开发供方时，原则上应选择二家或二家以上。

获取样品，提供给技术部门确认。样品基本符合要求且初选获取的供方信息符合公司的体系要求，则初选通过，进入供方评价阶段。

5.1.2. 现成软件的供方管理：

本公司的现成软件有两种类型，分别为：现成软件组件和外部环境的成品软件，现成软件的管理由研发部进行供方选择和评价，并在产品开发或者软件维护阶段进行全生命周期的验证、评价和风险管理。

5.2. 供方评价和确定

5.2.1.对通过初选的生产物料A、B两类供方，根据已取得的供方支持资料、信息和项目/产品开发需要，原则上进行现场审核；如果认为难以进行现场审核的，由审核小组与供方联系取得必须的证据或资料进行审核，最终由审核小组出具《供方评定审批表》。审核通过的，对A类、B类生产物料进行验证或确认，附加验证或确认报告，进行终审批，纳入合格供方。

5.2.2. 对通过初评的生产物料C类供方，由采购部、质量部进行合同评审，纳入合格供方。

5.3. 合格供方名录

5.3.1 经确认合格的生产物料供方，由采购部按物料类别建立《合格供方名录》，经采购部和质量部评审以及企业负责人或者管理者代表批准后生效。同时，合格供方名录按照年度评价结果进行更新。

5.3.2 现成软件的清单和供方由研发部进行整理和管理。

5.3.3 合格供方档案由采购部收集整理，服务类合格供方档案由相关部门收集整理。

5.4. 合格供方审核、评价

5.4.1. 如果生产物料合格供方涉及重要的工艺或其他重要变更，必要时，应对其进行重新审核。

5.4.2. 生产物料合格供方应进行年度评价，评价的内容包括质量状况、供货及时率、服务以及价格等方面。详细内容按照《供方年度业绩评价表》执行。

5.4.3. 对于生产物料供方，采购部和质量部根据评价结果，分别做出决定（继续供货、警告、限期整改、暂停供货或取消资格等）。

5.4.4. 现成软件的管理，应包含在全生命周期的 “软件维护”中，由研发部进行版本升级和确认。

6. 相关文件

QMS-P11《采购控制程序》

7. 记录

QP-10-R1 《供方调查和分析表》

QP-10-R2 《供方评定审批表》

QP-10-R3 《合格供方名录》

QP-10-R4 《供方年度业绩评价表》

8. 文件更改履历

| 版本号 | 更改描述 | 生效日期 |
| --- | --- | --- |
| A00 | 新文件 | 2020-06-22 |