上海深至信息科技有限公司

质量管理体系文件

内部质量体系审核程序

| 文件编号 | QMS-P20 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 质量部 |
| 版本号 | A00 |
| 发放号 |  |

起草人：          日期：

审核人：          日期：

批准人：          日期：

分发部门：质量部、研发部、生产/运维、人事部、行政部、销售部       生效日期：2020-06-22

1、目的

检查和评价医疗器械质量管理体系涉及的各部门开展的活动及结果是否符合要求，确保质量管理体系持续有效的运行，并为管理体系的改进提供依据。

2、范围：适用于公司内部质量管理体系的审核工作。

3、职责

3.1 管理者代表主持内部质量管理体系审核工作，选定审核组长及审核员，并审核年度内审计划、批准每次的内审大纲和《内部质量管理体系审核报告》。

3.2 质量部负责编写《年度内审计划》，报管理者代表审核，总经理批准，质量部负责组织、协调内审活动的展开，保存内审记录。

3.3 内审组长编制本次内审大纲并实施，编写内审报告。

3.4 审核员（审核员必须取得内审员资格证书）编写检查表，按任务分工实施审核检查，编写不合格报告，负责对不合格项的纠正措施实施效果进行验证。

3.5各受审部门负责人配合审核组工作，针对提出的不符合项制定并实施相应的纠正措施。

4、程序

4.1 内部审核的方案和依据

4.1.1每年至少安排一次内部审核，应保证每年每个部门都覆盖到。每年年底，质量部策划下一年度的内审方案，策划时应考虑质量状况。年度内审方案包括：审核目的、审核准则、审核范围、审核频次及时间、审核方法。通过情况下，针对“软件配置的审计”可以联合进行。

4.1.2 对以下几种情况，应根据需要进行年度内审方案外的临时内部审核。

- 法律法规及其他外部要求发生重大变化；

- 相关方的要求或投诉；

- 发生重大质量事故；

- 管理体系大幅度变更。

4.13 开展内部质量管理体系审核的依据是：

a、YY/T 0287《医疗器械 质量管理体系 用于法规的要求》；

b、《医疗器械生产质量管理规范》以及《医疗器械生产质量管理规范附录独立软件》

c、质量手册、程序文件

d、有关法律、法规。

4.2 审核的准备

4.2.1由管理者代表指定内审组长，并成立审核小组。由内审组长分配内审小组成员的任务。在分配审核任务时应注意审核人员必须是与被审核部门无直接责任的人员。内审工作由质量部组织、协调。

4.2.2 审核员的资格及要求：

a、资格，具有内审员资格并由总经理授权；

b、业务范围，与受审部门无直接责任关系；

c、专业知识，与受审部门的专业相适应，具有一定的专业知识；

d、工作能力，具有一定的审核工作能力，具有一定的道德修养；

e、工作协调，与其他审核员能团结合作，密切配合。

4.2.3 内审组长负责制定内审计划，经管理者代表批准后，在内审前一周发给内审员和受审部门。

内审计划包括：受审核的部门、审核的目的、范围、日期、审核准则、审核的主要内容及时间安排、内审员分工。

4.2.4 受审部门收到内审计划后，如果对审核日期和审核的主要项目有异议，可在两天内通知审核组，经过协商可以再行安排。

4.2.5 内审员负责编写检查表，内审组长对检查表进行审核。

4.2.6 检查表的编写应注意以下几点：

a、对照YY/T 0287和规范以及质量手册的要求；

b、选择典型的质量问题；

c、结合受审部门的要素；

d、抽样应有代表性；

e、时间要有余地；

f、要有可操作性。

4.3 内审的实施

4.3.1 首次会议：由公司领导、内审小组成员及各部门负责人参加；由审核组长介绍内审目的、范围、方法和日程安排及其它有关事项。首次会议的内容包括：明确审核的内容和范围，审核组成员分工，确认审核计划等。

a、审核组长要对审核的全过程进行控制，包括计划、进度、气氛、客观性、纪律、审核结果等；

b、样本要有代表性，应由审核员随机抽样；

c、当发现不合格时，要取得部门负责人对事实的确认；

d、审核时，审核员要始终保持客观、公正有礼貌。

4.3.2 现场审核

4.3.2.1 内审员依据《年度内审计划》和《审核检查表》进行现场检查，并认真在《审核检查表》上记录检查结果，被检查部门派专人陪同检查。

4.3.2.2 现场发现问题时应当场让负责人（或操作者）确认，并记录在《审核检查表》中，以保证不符合项能够被完全理解，有利于纠正。

4.3.3 现场审核结束后，审核组长召集内审组成员召开总结会议，汇总内审中发现问题，确定所有不符合项。不合格报告的分类用A、B、C表示：A体系不合格项、B执行不合格项、C效果不合格项。

4.3.4 末次会议：由参加首次会议的人参加；由内审组长向受审部门报告审核结果，通报不符合情况，对本次审核做出总结；提出完成纠正或纠正措施的要求及日期。

4.4 内审报告

由内审组长编写《审核报告》，交管理者代表批准后，送总经理、管理者代表、质量部、受审核部门及不符合项所涉及的相关部门。

内审报告的内容应包括：

- 受审核的部门、审核目的、范围、日期、审核准则、内审参加人员等。

- 审核概况、审核结论、不符合项及纠正要求。

- 质量体系运行有效的结论性意见及改进的建议。

4.5 落实纠正措施

《不符合项报告表》发出后，各部门应在规定的期限内进行整改。内审员应对整改的情况进行跟踪验证，将验证结果记入表中并上报管理者代表。纠正措施及措施效果的验证参照《纠正和预防措施控制程序》执行。

5、相关文件

QMS-P24《纠正和预防措施控制程序》

6、附表

6.1 QMS-P20-R1《年度内审计划》

6.2 QMS-P20-R2《内部质量体系审核大纲》

6.3 QMS-P20-R3《内审检查表》

6.4 QMS-P20-R4《内部质量管理体系审核报告》

6.5 QMS-P20-R5《内审首（末）次会议签到表》

6.6 QMS-P20-R6《内审不合格报告登记表》

7、文件更改履历表

| 版本号 | 更改描述 | 生效日期 |
| --- | --- | --- |
| A00 | 新文件 | 2020-06-22 |