上海深至信息科技有限公司

质量管理体系文件

标签和说明书管理制度

| 文件编号 | QMS-R03 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 质量部 |
| 版本号 | A00 |
| 发放号 |  |

起草人：           日期：

审核人：           日期：

批准人：           日期：

分发部门：生产部、质量部、行政部          生效日期：2020-06-22

1. 目的：本程序规定了生产中所用的所有标签及说明书控制流程，对标签及说明书的生成、来料、发放和废弃的管理规定了相应的程序职责和权限。

2. 适用范围：适用于所有的医疗器械产品标签及说明书。

3. 职责

3.1储运部、生产部及相关人员执行本制度。

3.2质量部负责标签内容的复核及监督检查工作。

4. 定义

标签：指有产品标识的物料，其中包括但不仅限于产品名称、产品用途、批号、失效日期、制造商名称、产品LOGO 等等，本公司的标签包括：

a）含有以上标识内容的外包装物料。

b）打印内容。

5. 程序/内容

5.1 标签、说明书内容的应符合《医疗器械说明书和标签管理规定》基本要求。经药监系统注册审查的说明书内容如有与产品使用功能或者性能等方面有重大变化时需要更改时，应按照要求进行许可或备案。

加贴CE标志的医疗器械产品的标签及其语言，应该依据欧盟法规MDR要求进行编写。

  - 标签、说明书（如有纸质稿）的仓储管理

5.2.1标签、说明书库存区应保持清洁、干燥，并进行专区管理，参照仓储相关管理规程执行。

5.2.2采购入库：仓库将采购得到的空白标签、说明书放置在待检区，并及时通知质量部质检；检验合格后由仓库管理员办理入库手续，填写《入库单》，并分别记入相应台帐中。

5.2.3盘点：定期盘点，清查核实所有标签、说明书，确认账物是否相符。

  - 标签、说明书的领用

    - 生产领料员在领用时，先核对标签、说明书的数量及印刷质量。核对无误后领、发料人均在出库单上签名。发放后仓库管理员填写出库台帐。

    - 生产部在使用时计数使用，要求实用量、残损量及剩余量之和与领用数相等，如发生偏差，要查明原因。

  - 标签、说明书的销毁

    - 仓库销毁的标签、说明书是指经质量管理部检验并出具不合格报告的标签、说明书；或由于版本切换需要报废的说明书，相关法规变化导致未用完需报废的标签、说明书等。

- 仓库保管员接到不合格检验报告书后或旧标签、说明书需报废时，及时填写《销毁申请单》进行审批。销毁方法有：撕碎、粉碎等。同时通知质量管理人员进行现场监督并在《销毁申请单》上签字，并填写销毁记录。

- 相关文件

无

- 记录

无

8、文件更改履历表

| 版本号 | 更改描述 | 生效日期 |
| --- | --- | --- |
| A00 | 新文件 | 2020-06-22 |