上海深至信息科技有限公司

质量管理体系文件

标签和说明书管理制度

| 文件编号 | QMS-R03 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 质量部 |
| 版本号 | B00 |
| 发放号 |  |

起草人：陈 冬 银 日期： 2022-07-22

审核人：胡 泉 华 日期： 2022-07-22

批准人：胡 泉 华 日期： 2022-07-22

分发部门：生产/运维部、质量部、行政部          生效日期：2022-07-22

1. 目的：本程序规定了生产中所用的所有标签及说明书控制流程，对标签及说明书的生成、来料、发放和废弃的管理规定了相应的程序职责和权限。

2. 适用范围：适用于所有的医疗器械产品标签及说明书。

3. 职责

3.1行政部、生产部及相关人员执行本制度。

3.2质量部负责标签内容的复核及监督检查工作。

4. 定义

医疗器械说明书是指随产品提供给用户，涵盖该产品安全有效的基本信息，用以指导正确安装、调试、操作、使用、维护、保养的技术文件。
    医疗器械标签是指在医疗器械或者其包装上附有的用于识别产品特征和标明安全警示等信息的文字说明及图形、符号。

公司根据不同产品的要求，标签分别有纸质和电子两种形式。说明书为电子稿。

5. 程序/内容

5.1 标签、说明书内容的应符合《医疗器械说明书和标签管理规定》基本要求，详情如下。

A） 说明书包括以下内容：
  （一）产品名称、型号、规格；
  （二）注册人名称、住所、联系方式及售后服务单位；
  （三）生产企业的名称、住所、生产地址、联系方式及生产许可证编号，受托企业的名称、住所、生产地址、生产许可证编号或者生产备案凭证编号（如有委托生产）；
  （四）医疗器械注册证编号；
  （五）产品技术要求的编号；
  （六）产品性能、主要结构组成、适用范围；
  （七）禁忌症、注意事项、警示以及提示的内容；
  （八）安装和使用说明或者图示；
  （九）产品维护和保养方法，特殊储存、运输条件、方法（适用时）；
  （十）生产日期，使用期限或者失效日期；
  （十一）配件清单，包括配件、附属品、损耗品更换周期以及更换方法的说明等(适用时)；
  （十二）医疗器械标签所用的图形、符号、缩写等内容的解释；
  （十三）说明书的编制或者修订日期；
  （十四）其他应当标注的内容。

B）标签一般应当包括以下内容：
  （一）产品名称、型号、规格；
  （二）注册人名称、住所、联系方式；
  （三）医疗器械注册证编号；
  （四）生产企业的名称、住所、生产地址、联系方式及生产许可证编号，受托企业的名称、住所、生产地址、生产许可证编号（如有委托生产）；
  （五）生产日期，使用期限或者失效日期；
  （六）电源连接条件、输入功率（适用时）；
  （七）根据产品特性应当标注的图形、符号以及其他相关内容（适用时）；
  （八）必要的警示、注意事项；
  （九）特殊储存、操作条件或者说明；

注意：标签因位置或者大小受限而无法全部标明上述内容的，至少应当标注产品名称、型号、生产日期和使用期限或者失效日期，并在标签中明确“其他内容详见说明书”。

5.2 经药监系统注册审查的说明书内容如有与产品使用功能或者性能等方面有重大变化时需要更改时，应按照要求进行许可，其它变化应进行登记备案。

加贴CE标志的医疗器械产品的标签及其语言，应该依据欧盟法规MDR要求进行编写。

  - 标签、说明书（适用于纸质稿）的管理

5.3.1 仓储管理：

1）标签、说明书库存区应保持清洁、干燥，并进行专区管理，参照仓储相关管理规程执行。

2）采购入库：仓库将采购得到的空白标签、说明书放置在待检区，并及时通知质量部质检；检验合格后由仓库管理员办理入库手续，填写《入库单》，并分别记入相应台帐中。

- 盘点：定期盘点，清查核实所有标签、说明书，确认账物是否相符。

5.3.2标签、说明书的领用

1）生产领料员在领用时，先核对标签、说明书的数量及印刷质量。核对无误后领、发料人均在出库单上签名。发放后仓库管理员填写出库台帐。

2）生产部在使用时计数使用，要求实用量、残损量及剩余量之和与领用数相等，如发生偏差，要查明原因。

    - 标签、说明书的销毁

1）仓库销毁的标签、说明书是指经质量管理部检验并出具不合格报告的标签、说明书；或由于版本切换需要报废的说明书，相关法规变化导致未用完需报废的标签、说明书等。

2）仓库保管员接到不合格检验报告书后或旧标签、说明书需报废时，及时填写《销毁申请单》进行审批。销毁方法有：撕碎、粉碎等。同时通知质量管理人员进行现场监督并在《销毁申请单》上签字，并填写销毁记录。

- 相关文件

无

- 记录

无

8、文件更改履历表

| 版本号 | 更改描述 | 生效日期 |
| --- | --- | --- |
| A00 | 新文件 | 2020-06-22 |
| B00 | - 对文件进行了梳理和内容调整，更新了定义的内容，确保其与实际的说明书和标签内容保持一致。 - 根据《医疗器械说明书和标签管理规定》要求，明细了说明书和标签的内容要求。 | 2022-07-22 |