上海深至信息科技有限公司

质量管理体系文件

产品放行管理制度

| 文件编号 | QMS-R06 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 质量部 |
| 版本号 | A00 |
| 发放号 |  |

起草人：           日期：

审核人：           日期：

批准人：           日期：

分发部门：生产/运维部、质量部、行政部               生效日期：2020-06-22

- 目的：有序地管理批生产记录，使生产记录能真实地反映生产情况，实现产品的可追溯性；规范成品的最终放行流程。

- 范围：适用于生产的医疗器械产品。

3. 职责

3.1 生产/运维部：负责生产记录的编写；操作人员负责记录的填写的准确性与完整性，并按规定将批记录交至质量部；

3.2 质量部： QC负责检验记录和报告的填写； QA负责按要求对批记录进行审核；质量负责人或者授权人负责对产品进行最终放行；

3.3 仓库管理员：负责按照本规定执行（收到放行单方可进行产品发货）。

4. 程序

4.1.  QA根据产品要求对批生产记录进行审核。

按照《医疗器械生产企业质量控制与成品放行指南》（2016年第173号）的原则，核对放行单上的审核项目，对生产记录的完整性和准确性进行审核，具体审核内容概括如下：

- 各过程记录的完整性。记录包括有如下：

- 媒介复制记录（如U盘拷贝、包装记录等）

- 过程监测记录

- 产品测试（安装测试、卸载测试、功能测试等）/检验记录和报告

- 返工记录（如有）

- 偏差、异常记录单（如有）

2）生产流转正确无误，生产过程的复核情况；

3）产品检验结果；

4）物料平衡在规定的范围之内，产生偏差的部分严格执行偏差管理程序，处理措施正确无误，确认可保证产品质量；

6）成品检验执行了批准的检验规程；并符合“产品技术要求”以及适用的行业标准或者国家标准。

7）检验记录和报告书完整、准确，检验人复核、签字，质量负责人签字。

4.2.2 产品放行条件

1）成品的检验结果是合格的（测试项目包括：软件版本、安装卸载测试、产品完整性检查），并经质量负责人审核；

2）生产该成品的所有原材料、包装材料的检验结果是合格的，并经质量负责人审核；

3）成品的所有生产过程均是符合《医疗器械生产质量管理规范》及《医疗器械生产质量管理规范附录独立软件》要求的，且经QA确认签名；

4）成品的生产记录经生产部、QA审核并符合规定要求；

5）生产过程的偏差情况，应显示在批生产记录中，由生产部复核，QA检查并签字确认。

4.2 仓库管理员凭该产品的放行单（核对品名、规格、版本号等）作为产品可以出厂发货的凭证。

5. 相关文件

QMS-P02《记录控制程序》

6. 记录

QMS-R06-R1《成品放行单》

7、文件更改履历表

| 版本号 | 更改描述 | 生效日期 |
| --- | --- | --- |
| A00 | 新文件 | 2020-06-22 |