上海深至信息科技有限公司

质量管理体系文件

软件维护管理制度

| 文件编号 | QMS-R11 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 研发部 |
| 版本号 | A00 |
| 发放号 |  |

起草人：           日期：

审核人：           日期：

批准人：           日期：

分发部门：质量部、销售部、研发部                    生效日期：2020-06-22

- 目的：对软件发布后的维护全过程进行控制，确保产品能满足顾客的需求和相关法规的要求。

- 范围：适用于医疗软件的维护管理。

- 职责

  - 销售部：收集并记录外部客户的对软件问题的反馈。

  - 质量部：

- 更新相关法规、标准，技术要求、行业标准等对于产品的要求，识别软件维护的需求。

- 收集内部的关于软件问题的反馈。

  - 研发部：

- 组织对“问题报告”进行综合分析和评价。

- 制定软件维护计划，并按计划实施软件修改、测试和验证、产品发布。

- 定义：

  - 改正性维护：是指改正在系统开发阶段已发生而系统测试阶段尚未发现的错误。所发现的错误有的不太重要，不影响系统的正常运行，其维护工作可随时进行：而有的错误非常重要，甚至影响整个系统的正常运行，其维护工作必须制定计划，进行修改，并且要进行复查和控制。

  - 适应性维护：是指使用软件适应信息技术变化和管理需求变化而进行的修改。人们常常为改善系统硬件环境和运行环境而产生系统更新换代的需求；企业的外部市场环境和管理需求的不断变化也使得各级管理人员不断提出新的信息需求。这些因素都将导致适应性维护工作的产生。进行这方面的维护工作也要像系统开发一样，有计划、有步骤地进行。

  - 完善性维护：是为扩充功能和改善性能而进行的修改，主要是指对已有的软件系统增加一些在系统分析和设计阶段中没有规定的功能与性能特征。这些功能对完善系统功能是非常必要的。这方面的维护要有计划、有步骤地完成。

- 程序

  - 在软件使用时，会发生出现以下情况（不限于此）：

（1）改正在特定使用条件下暴露出来的一些潜在的程序错误和设计缺陷。

（2）软件使用过程中数据环境发生变化或处理环境发生变化需要修改软件以适应这种变化。

（3）用户在使用时提出改进现有功能、增加新功能，以及改善总体性能的要求。

因此需要制定“软件维护计划”，确保软件的安全有效。软件维护计划的内容应包括：

维护范围、职责权限和人员分工、维护周期、资源分布、沟通计划、预算等。

  - 软件问题分析：

5.2.1监控反馈：

- 针对已经发行的软件产品，收集内部和外部的反馈。

- 外部反馈由销售部进行收集，其主要来自客户的反馈和投诉。

- 内部反馈由质量部进行收集，其来源有：测试中发现的问题，偏差，潜在的不良或者趋势等。

- 所有反馈都应该形成初始的“问题报告”，所有“问题报告”的记录应按照QMS-P02《记录控制程序》进行管理。

5.2.2问题报告的评价

研发部应组织对每个“问题报告”进行评价，评价其对已发行的软件产品的影响（安全性、有效性等），决定是否对软件产品进行更改以解决问题。

在分析评价中，按照不同的维护类型和错误的严重程度，将维护工作的优先次序进行排列。

- 属于“改正性”并且“错误严重”的软件问题，应该立刻开展问题的分析调查和制定维护措施。不严重的问题，应该把错误改正列入“维护计划”。

- 属于“完善性”和“适应新”的软件问题，但是优先次序不高的，可以列入维护计划。优先次序高的软件问题应该立即进行问题分析、安排人员实施软件维护。

5.2.3 软件的更改

- 更改过程应按照QMS-R10《软件配置管理制度》严格进行---更改的请求、更改请求的评审、更改请求的批准、更改的实施、更改的验证、更改的发布等。

- 更改请求的评审应该充分考虑包括对公司的所有配置项、已经发行的软件、其它有结构的系统等要素的影响。最终按照QMS-R10《软件配置管理制度》的规定进行更改批准。

- 通知外部方（用户和药监局）：

根据“软件问题”分析结果，通知相关方。如果是“错误严重”软件问题并且可能构成医疗器械不良事件的，应第一次时间告知用户和上级主管单位（药监局），具体按照QMS-P18《忠告性通知和不良事件报告控制程序》进行。

  - 修改的实施

软件的更改的具体实施过程，遵循QMS-P09《设计开发控制流程》进行。修改后的软件需严格按照流程规定进行测试和验证，剩余风险确认可以被接受后方可发布。

软件的再发行，可以是软件系统的完整再发行，或是“修改包”或者“软件补丁”。

整个软件维护过程和活动，可见《软件维护流程图》

- 相关文件

QMS-P02《记录控制程序》

QMS-P09《设计开发控制程序》

QMS-P18《忠告性通知和不良事件报告控制程序》

QMS-P27《软件配置管理控制程序》

- 记录

无

8、相关附件

7.1 附件一：《软件维护流程图》

9、变更历史履历

| 版本号 | 更改描述 | 生效日期 |
| --- | --- | --- |
| A00 | 新文件 | 2020-06-22 |

附件一、软件维护的流程图

用户

维护人员

确定更改要求

维护要求

改正性

判明维护类型

不严重

适应性

完善性

评价错误严重程度

列入计划

安排改正性维护

评价优先次序

低

严重

高

列入计划

开始分析问题

分析原设计

人员安排

维护实施

修改程序

改版软件

测试程序

复审

通过

软件交付