上海深至信息科技有限公司

质量管理体系文件

过程偏差处理控制程序

| 文件编号 | QMS-P21 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 质量部 |
| 版本号 | A00 |
| 发放号 |  |

起草人：          日期：

审核人：          日期：

批准人：          日期：

分发部门：质量部、生产/运维部、行政部、研发部      生效日期：2020-06-22

- 目的

为保证质量管理体系持续、有效运行，及时正确的处理质量管理过程中出现的偏差。

# 2．范围

适用于研发、生产、质量管理过程中的出现的一切偏差。

# 3．职责

3.1 所有部门操作人员负责识别偏差，如实记录并报告偏差，并参与偏差调查处理。

3.2 各部门负责人：负责批准偏差的即时（紧急）处置，负责参与重大偏差的调查、处理及评估。

3.3 质量部：负责登记偏差，对偏差进行分级与汇总；负责跟踪并参与偏差调查处理的全过程；负责对偏差处理情况进行评价和审核。负责参与重大偏差的调查、处理及评估；负责审批关闭次要和微小偏差。

# 4．偏差的定义、分类和分级

4.1 偏差：偏差是指偏离已批准的程序或标准的任何情况，它包括产品生产的全过程和各种相关影响因素。

4.2 偏差的分类范围：包括但不限于生产、质量管理、检验、仓储、验证、发运等过程中的工艺规程、技术参数、管理制度、质量标准、检验方法、操作规程、验证方案、变更计划等偏离的情况。为便于偏差的趋势统计分析，对偏差分类制定编号规则，见表1：

表1 偏差分类编号规则

| 偏差分类 | 示例 |
| --- | --- |
| 产品或物料混淆 | 清场不彻底，混批或者混料。 |
| 人员操作偏差 | 人员违背某个管理程序或操作方法。 |
| 设备/设施故障 | 设备设施仪器等出现了故障；仪器超出校验期限。 |
| 物料偏差 | 物料的接收、贮存、使用等过程出现异常情况。 |
| 生产过程偏差 | 工艺参数超出规定范围包括物料平衡、生产过程、工艺条件等 |
| 标识偏差 | 各类标签、标示卡、状态标识等不符合规定。 |
| 检验偏差 | 监测或检验结果超过了质量标准。 |
| 计算机化系统偏差 | 计算机系统相关程序、参数设置错误。 |
| 验证偏差 | 超出了验证方案中规定的判定标准。 |
| 计划偏差 | 实际操作与变更控制、CAPA、验证方案等的计划内容不符。 |
| 记录填写偏差 | 笔误等造成记录填写错误或不清晰。 |
| 其他 | 以上没有提及的其他偏差。 |

4.3 偏差的等级划分

4.3.1 A类偏差：根据偏差的严重程度、对产品及质量体系的影响程度判断，会对产品质量产生重大影响的（如有可能导致产品一批或数批报废），为A类偏差。

4.3.2 B类偏差：根据偏差的严重程度、对产品及质量体系的影响程度判断，有可能会对产品质量产生影响，或在执行相关的纠正措施后仍需评估是否对产品质量产生影响的，为B类偏差。

4.3.3  C类偏差：对产品质量没有影响的偏差，为C类偏差。

4.3.4 通过偏差的回顾，出现的重复偏差也可将该偏差等级升级或降级。

4.3.4.1 原因不明确的偏差若重复出现可将偏差等级升级，加大调查力度以确认是否对产品质量造成风险。

4.3.4.2 已通过必要的分析和调查，相应的处理措施已批准，且经评估确认对产品质量产生影响的风险可以接受的偏差均作为计划偏差，重复出现的计划偏差可降级为C类，但应按需要启动变更控制程序以彻底消除偏差发生的原因。

表2 偏差分级示例

| 偏差分级 | 示例 |
| --- | --- |
| 重大偏差（A级） | 投放错误的版本或者物料 |
|  | 使用的物料未经放行 |
|  | 程序执行不规范导致产品不合格 |
|  | 关键工艺参数超出规定范围 |
|  | 已完成包装的产品上标识错误 |
|  | 产品巡查或者抽查发现重大问题 |
|  | 使用了存在质量隐患和风险的物料 |
|  | 生产过程中出现可能导致产品混淆的事件，比如清场不合格；设备设施故障导致产品质量指标受影响；平衡收率超出设定范围，但未找到物料异常流向的原因。 |
|  | 其他产品质量产生影响或有较大可能产生影响的偏差 |
| 次要偏差（B级） | 平衡收率超过设定范围，但已找出物料异常流向的原因 |
|  | 记录中关键质量数据记录不全 |
|  | 使用后发现物料或设备等缺少标识、标识错误 |
|  | 程序执行不规范但未对产品质量指标产生影响 |
|  | 通过即时措施处理后仍不能确定对产品质量无影响的偏差 |
| 微小偏差（C级） | 使用前发现物料错误或物料质量状态有风险 |
|  | 使用前发现缺少标识、标识错误 |
|  | 记录不规范，但不影响关键数据的获得 |
|  | 通过即时措施处理后确定对产品质量无影响的偏差 |

# 5．程序

5.1 偏差识别和报告：所有人员发现并识别偏差后立即向主管报告，并及时填写偏差报告单中偏差描述部分（见记录A部分），描述偏差发生情况、发现时间及地点，初步分析发生异常的原因等。

5.2 即时措施：偏差有时涉及安全、其他紧急或需即时解决的情况，偏差发生部门主管或负责人应判断并批准执行即时措施，防止偏差继续扩大或恶化，并增强对相关潜在受影响产品的控制。常见的即时措施有：

a）暂停生产。

B）物料或产品隔离。

C）物料或产品区分标记：对偏差前、偏差中、偏差处理完恢复正常后的产品分别进行标记区分，以便于有针对性的调查处理。

D）设备暂停使用，维修。

E）通知相关方，紧急避险。

F）对偏差产品增补检测，以便评估是否对质量产生影响。

G）其他在不影响产品质量的情况下能迅速纠偏，或已有固定应对程序的解决措施。

5.3偏差报告质量部门：偏差部门主管及负责人确认偏差报告单上偏差描述及即时措施栏内容真实、完整，自偏差发生时起1天内将此偏差报告单交至质量部。

5.4 偏差登记、分类及分级

5.4.1 登记：质量部QA收到偏差报告后登记偏差台账并按照时间顺序登记偏差编号。偏差编号形式为P+年（两位）+流水号（三位），比如2020年的第1个偏差登记号为“P20001”。

5.4.2 分类和分级：质量部QA根据4.2偏差的分类范围及4.3偏差的等级划分对偏差进行分类和分级，判断是否会影响质量以及是否需要进一步的继续调查处理和评估。

5.4.3 通报重大偏差：质量部QA对偏差的分级结果为A级（重大偏差）时，立即将偏差情况报告质量部负责人。

5.5 偏差根本原因调查和影响评估:当质量部QA认为该偏差对质量有影响（这类偏差通常分级为A级和B级），需组织偏差处理团队进行偏差根本原因调查及影响评估，以确保各个方面的问题都能得到讨论和分析，所有参与调查评估的人员均需签名确认（见记录B部分）。根本原因调查和影响评估可采用质量风险管理办法。偏差处理团队成员通常由以下几个方面组成：涉及该偏差的各部门负责人、研发人员、质量保证人员等。

5.6 纠正及纠正措施预防措施：针对前一阶段的处理情况，偏差发生部门负责人或偏差处理团队提出对该偏差的纠正与纠正预防措施。纠正为偏差管理程序的一部分，若需采取纠正预防措施则与CAPA系统进行链接。

5.6.1 纠正指消除已发现的不合格所采取的行动。常见的纠正行动包括返工、重新包装、重新贴签、销毁、降级等。纠正行动应由负责部门提出后经质量部负责人批准后实施，计划中应明确负责人和执行时限。纠正行动的计划、审批及实施情况应在偏差调查处理单上进行记录（见记录B部分），最终的执行结果由质量部进行确认并签名。

5.6.2 纠正预防措施

5.6.2.1 纠正措施指消除已发现的不合格的原因所采取的措施；预防措施指消除导致“潜在”的不合格的原因而采取的措施（“潜在”不合格指目前还未发生但将来有可能发生）。

5.6.2.2常见的纠正措施和预防措施有：

（1）对相关人员进行再培训，或改进培训效果，提高人员管理绩效。

（2）相关文件或程序制定若不符合，根据《文件控制程序》和《软件配置管理制度》进行更改。

（3）根据需要建立新的管理制度、标准操作规程。

（4）维护/维修设备。

（5）增加检查频次、改进检查方式。

5.6.2.3 若需要采取纠正措施和预防措施的偏差则转入CAPA系统，按《纠正和预防措施管理规程》进行登记处理，并在偏差调查处理单上登记CAPA编号。

5.7 偏差管理评价和审核：按流程依次完成5.1-5.6的各项步骤以后（5.6中“纠正措施预防措施”除外），质量部QA人员对该偏差的处理情况进行评价和审核，收集整理偏差有关的各类记录，判断是否已按规定完成所有工作，签署评价审核意见。

5.8 偏差关闭

5.8.1 重大偏差：由管代进行审批关闭，关闭时需获得偏差调查和处理的全面信息，审核根本原因调查的结论、纠正行动的执行情况和对产品影响的评估结论。

5.8.2 次要偏差由质量部负责人进行审批关闭，关闭时需审核根本原因调查的结论、纠正行动的执行情况和对产品影响的评估结论。

5.8.3 微小偏差：由质量部负责人进行审批关闭，关闭时需获得该偏差清晰合理的解释。

5.8.4 放行责任人进行产品及物料评价放行时需充分考虑偏差关闭的结论。

5.9 偏差处理的时限要求：偏差报告、调查及处理需及时，以确保偏差管理系统的有效运作。

A）偏差报告时限：偏差发生1天内发生部门将此偏差报告单交至质量部。

B）偏差调查和处理时限：一般规定在发生后15天内关闭一个偏差；否则则需要质量部QA每15天时完成一个中期报告，内容为偏差实际执行情况。

5.10 偏差报告单及偏差调查处理单原件由QA进行归档，质量部每年对上一年度的偏差进行年度偏差情况回顾分析，并形成报告作为管理评审的输入。质量部将所有的记录按照年份归档，保存期限10年。

# 6．记录

6.1  QMS-P20-R1《偏差处理记录单》

# 7．文件变更履历

| 版本修订号 | 更改描述 | 生效日期 |
| --- | --- | --- |
| A00 | 新程序文件 | 2020-06-22 |