上海深至信息科技有限公司

质量管理体系文件

管理评审控制程序

| 文件编号 | QMS-P03 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 质量部 |
| 版本号 | A00 |
| 发放号 |  |

起草人：           日期：

审核人：           日期：

批准人：           日期：

分发部门：质量、人事、研发、生产/ 运维、行政、销售    生效日期：2020-06-22

| 文件名称 | 管理评审控制程序 | 文件编号： QMS-P03 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 版本修订号： A00 |
| 上海深至信息科技有限公司程序文件 |  | 页 码： 1/3 |

1 . 目的：企业负责人定期对质量管理体系进行评审，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性、有效性以及公司规定的质量方针、质量目标。

2 . 范围: 适用于由企业负责人主持的对公司质量管理体系进行的管理评审活动。

3 . 职责

3.1 企业负责人负责主持管理评审；

3.2 管理者代表编制管理评审计划、管理评审报告；

3.3 各部门参加人员准备各种管理评审的输入文件/资料；

3.4 各部门/相关人员负责实施管理评审提出的纠正/预防措施（改进）。

4 . 程序

- 4.1 评审频次：一般情况下，公司每年进行一次管理评审。在下列情况下，由公司企业负责人提出，适时进行管理评审：

- 当公司的组织结构、产品结构、资源发生重大改变与调整时；

- 当公司发生重大质量事故或相关方有重大投诉时；

- 当法律、法规、标准及其他要求发生重大变更时；

- 当企业负责人认为必要时，如认证前的管理评审。

- 4.2 评审人员

4.2.1 管理评审由公司企业负责人负责主持，管理者代表协助。由管理者代表做好与管理评审有关的各项准备工作。

4.2.2 参加管理评审的人员有：各职能部门经理、主管。必要时，由企业负责人决定是否需要增加参与管理评审的人员。每次的参加人员，在管理评审计划中做出具体规定。

- 4.3 管理评审计划

一般情况下，在管理评审前一个月由管理者代表编制《管理评审计划》。内容包括：评审目的、评审内容、评审人员、时间安排、评审方法、评审输入的准备等。管理评审计划报企业负责人批准后，由管理者代表下发给参加管理评审的有关人员。

4.4  管理评审的输入

4.4.1 管理评审的输入应包括但不限于一些的信息：

- 反馈

- 投诉处置

- 给监管机构的报告（如药监局）

- 内部审核和外部审核的结果

- 过程的监视和测量

- 产品的监视和测量

- 纠正措施和预防措施

- 以往管理评审的跟踪措施

- 可能影响质量管理体系的变更

- 改进的建议

- 适用的新的或者修订的法规要求

4.4.2 提供输入的分工

| 负责的人员 | 提供的资料/报告 |
| --- | --- |
| 管理者代表 | a. 内部、外部质量管理体系审核结果； b. 其他上级主管部门对公司审核、检查的结果报告； c. 历次审核结果表明质量管理体系运行的发展趋势； d. 纠正/预防措施实施情况及效果。 |
| 质量负责人 | a. 公司质量目标实现状况； b. 公司产品质量状况； c. 重大顾客投诉以及顾客投诉的发展趋势； d. 国家、地区质量法规的新要求； e. 资源的需求和改进的建议。 |
| 技术负责人 | a. 市场上新产品的发展动向及未来产品的发展趋势； b. 按设计和开发计划进行的设计开发工作进展状况； c. 资源的需求和改进的建议。 |
| 生产负责人 | a. 公司目前生产现状和生产计划完成情况； b. 生产工艺的改进； c. 公司生产设备运行状况； d. 资源的需求和改进的建议。 e. 生产成本、物料消耗情况及分析报告 |
| 销售部负责人 | - 公司合同或者订单执行情况； - 客户反馈的统计 |
| 仓储管理 | - 产品的贮存、交付状况； - 仓库安全状况及资源的需求和改进的建议。 |
| 采购管理 | - 供应商评价、选择进展情况 - 供货业绩； - 供货及时性、原材料质量分析 |
| 人事负责人 | a. 公司人力资源现状、人员录用情况、培训实施业绩报告； b. 资源的需求和改进的建议。 |

4.4.3 评审输入资料的提交

各职能部门准备的各类报告应于管理评审实施前一周提交给管理者代表，管理者代表在此基础上，准备好全面的质量管理体系运行情况报告。

- 4.5 召开管理评审会议

4.5.1 管理评审通常以会议形式进行，由企业负责人主持，管理者代表负责会议的准备工作。

4.5.2 管理评审的实施

参加管理评审会议的人员对所提交的报告、资料逐项的分析并评审。

4.5.3 管理评审中应对确定的改进项目进行原因分析，并提出改进的建议，落实责任部门。

4.5.4 评审结论（评审输出）

企业负责人在以上评审的基础上做出评审结论并对评审后的改进活动提出明确要求，评审结论包括：

- 质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的结论。

- 组织机构是否需要调整。

- 管理体系文件（主要指管理手册、程序文件）是否需要修改。

- 产品是否需要改进。

- 资源配备是否充足，是否需要调整增加。

- 管理方针、目标是否适宜，是否需要修改，管理体系及其过程是否需要改进。

- 提出相应的纠正和预防措施的要求。

- 4.6 管理评审报告

4.6.1 管理评审结束后3日内，由管理者代表编写出《管理评审报告》，内容包括：评审目的、评审日期、评审内容、评审时间、组织人、参加人员、管理评审结论（包括采取的纠正和预防措施）。

4.6.2管理评审报告经企业负责人审批后，由管理者代表在评审结束后7个工作日内将报告分发给参加评审的有关部门/人员。

- 4.7 纠正预防措施的实施与验证

由质量部填写《纠正和预防通知单》，经管理者代表批准后，下发给责任部门。质量部负责跟踪验证。

- 4.8 质量部归档保存与管理评审有关的记录。

5 相关文件

QMS-P25《纠正和预防控制程序》

6 记录

6.1  QMS-P03-R1《管理评审计划》

6.2  QMS-P03-R2《管理评审报告》

7 文件更改履历表

| 版本号 | 更改描述 | 生效日期 |
| --- | --- | --- |
| A00 | 新文件 | 2020-06-22 |