上海深至信息科技有限公司

质量管理体系文件

工作环境控制程序

| 文件编号 | QMS-P06 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 质量部 |
| 版本号 | A00 |
| 发放号 |  |

起草人：          日期：

审核人：          日期：

批准人：          日期：

分发部门：生产/运维部、行政部、质量部、研发部       生效日期：2020-06-22

1. 目的：规定了对影响产品质量的工作环境要求和操作，保障工作环境安全和卫生。

2. 范围：适用于网络环境的安全管理，以及生产区域、仓储区的工作环境管理。

3. 职责：

3.1. 生产/运维部：

- 负责车间进行日常卫生管理和温度记录。

- 负责机房管理以及软件开发和测试环境的维护。

3.2. 仓储管理员：负责对仓储区的环境进行管理和温湿度记录。

3.3  IT管理员：负责公司办公网络环境的维护。

4. 程序：

4.1 生产区的工作环境控制

软件的生产车间为常温生产环境，对湿度无特殊控制要求。生产车间应配备有防火、防蚊虫等设施。每次生产结束后按《清场管理制度》进行清扫、清洁。

4.2. 仓储环境管理

4.2.1. 仓储区环境要求通风、干燥、明亮、清洁、货架排列整齐、过道通畅，并具备防蚊虫、防鼠和防异物混入的措施；

4.2.2. 仓储环境常温储存环境，对温湿度无特殊要求。

4.2.3. 仓储区域严禁烟火，并配备完善的消防设施，保证资材、制品的安全存放；

4.2.4. 仓储区要与生产规模相适应，原材料、包装材料、成品等各个区域必须划分清楚。

4.3 软件开发和测试环境的维护

软件开发和测试用的服务器，应放置在专用机房，机房应配置有防水、防静电、防火、空调等设施；机房为重要管控区域，只允许被授权的机房管理或者维护人员进入。特殊情况下，其它人员需要进入应在被授权人员的陪同下，方可进入。

生产/运维部负责对软件开发和测试环境的管理和维护，负责软硬件设备的配置，开发和测试工具的安装、网络的部署以及病毒防护、数据备份与恢复等活动。同时，定期对软件开发和测试环境进行验证，适时进行升级软件、病毒防护等活动要求，并保持相关记录。

4.4 办公网络环境管理要求

4.4.1 公司的网络管理采用统一策略，实行网络分级管理。并配备完整的管理工具，网络设备和线路需要定期进行的维护。

4.4.2 为防止网络IP地址冲突造成业务无法正常运行，公司网络IP地址由管理员统一设置，网络用户不能随意进行设置。

4.4.3 公司服务器安装有防火墙、IPS等成熟的网络安全技术防止黑客非法访问攻击和破坏网络的行为。

4.4.4 网络管理员对路由器、防火墙等重要网络设备定期（每两周）进行漏洞扫描，根据扫描结果对路由器、防火墙进行配置检查和软件升级。

4.4.5 所有可配置的网络设备按最小安全访问原则设置访问控制权限，关闭不必要的端口及服务。

4.4.6 公司内可访问互联网的计算机采用必要的安全措施，并与核心系统相隔离。对来自互联网的访问采用可靠的身份认证、访问控制和安全审计措施，防止非法接入。

4.4.8 对公司员工离职后，应及时删除或冻结相应帐户并修改其密码。

5. 相关文件

QMS-P05《设施和设备管理控制程序》

6. 记录

QMS-P06-R1《温湿度记录表》

7. 文件更改履历表

| 版本号 | 更改描述 | 生效日期 |
| --- | --- | --- |
| A00 | 新文件 | 2020-06-22 |