上海深至信息科技有限公司

质量管理体系文件

设施和设备管理控制程序

| 文件编号 | QMS-P05 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 生产/运维部 |
| 版本号 | AOO |
| 发放号 |  |

起草人：          日期：

审核人：          日期：

批准人：          日期：

分发部门：质量部、研发部、生产/运维部、行政部      生效日期：2020-06-22

1. 目的：规定了设施、设备的管理过程，使其在合适的状态下工作，确保不影响产品质量。

2. 范围：本程序适用于产品生产和开发环节涉及的全部设施、设备、检验设备。

3. 职责

3.1. 生产/运维部：

- 负责生产设备和设施的申请和采购，并做好使用、检修、维护和保养的管理工作。

- 负责生产设施、设备的验证实施以及设备档案、台帐的管理；

- 负责软件开发和测试用的服务器的管理；

3.2 质量部：负责检验设备的申请，并做好使用、检修、校验和保养的管理工作。参与设施和设备的验证。

3.3 IT管理：负责办公用的电脑设备的安装、维护和管理。

3.4 使用人员：负责确定本部门的设备、设施进行日常维护和运行记录的填写。

4. 程序

4.1. 设备、设施选型和采购

依据《医疗器械生产质量管理规范》及《医疗器械生产质量管理规范附录独立软件》和工艺等要求，基于开发、测试以及生产操作和维修、保养等原则，并能防止差错进行设备选型、采购。

软件开发和软件测试用的电脑、服务器、网络设施等硬件配置应满足运行的要求，如CPU，显卡，内存、硬盘、显示器以及开发测试工具等，确保可以提供充分、适宜、有效的软件开发和测试环境以及实施病毒防护、数据备份与恢复等。

4.2 设备、设施调试和验收

4.2.1设备、设施到货后，设备接受部门根据装箱单和合同进行开箱检查和清点工作。如实记录设备验收情况，填写《设备验收报告单》做出符合性判断。

4.2.2 需要安装和调试的设备，由使用部门组织进行，调试认为运行不正常或不符合要求，应由采购部负责处理；其中与产品开发和生产相关的关键设备须进行验证，验证依照《验证管理制度》进行。

4.3 设备、设施档案管理

4.3.1 生产部负责建立《设备台帐》，并根据实际情况及时更新，设备办理验收手续后，张贴好设备编号，并在设备的明显位置贴上“完好”的标识。建立设备档案，对设备的技术资料等进行统一管理。

4.3.2 生产检验设备编号说明：

编号规则： SZ + 01（设备类别） + NNN（流水号）

- SZ：深至科技的拼音缩写。

- 01代表笔记本电脑，02代表台式电脑，03代表移动硬盘，04代表电子元器件，05代表打印机，06代表家具家电，07代表相机，08代表手机....等等。

- NNN：流水号

4.3.3 检验设备需在设备上张贴校验状态标识，标明设备名称、编号、校验日期、校验有效期等信息。

检验设备的管理依据《监视和测量设备控制程序》执行。

4.4 设备的使用和维护管理

4.4.1 设备、设施的日常使用

1) 新员工在使用设备前或操作者使用新购设备，经上岗培训后方可上岗独立操作；

2) 设备操作人员必须严格按照《设备操作规程》使用设备，设备责任人应将每天设备运行时间和状况记录在《设备运行记录》上。

4.4.2 设备的维护与保养

1）设备的日常维护、保养主要由操作者负责完成，保养内容见《设备操作规程》中相关内容。

2）如果《设备操作规程》规定需要进行专业保养的，应由专业维修人员或者厂家进行。

3）为维护软件开发和测试的环境，生产/运维部应进行适应性的软件更新升级、病毒防护等维护工作，并保持维护记录。

4）IT人员对日常办公电脑统一进行基础的软件安装和权限发放（局域网权限），并对杀毒软件等网络安全进行定期维护。当有人员离职时，按照人事部的交接清单及时进行局域网权限关闭。

4.5 生产设备、设施故障管理

生产设备运行时，操作者应密切注意设备运转情况，发现故障应立即停机，不能自行处理的，应及时填写《设备维修单》并报告，由专业人员检修。维修正常后，由设备操作者进行试机确认。在维修过程中如涉及设备关键部件更改，则评估是否需要进行验证，按《验证管理制度》进行。

4.6 生产设备的停用

长期不用的设备应进行的封存、标识，由设备使用部门做好维护工作并遮盖封存，做到无积尘、无锈蚀、无损缺，并挂上“停用”标识牌。重新使用时应评估是否需要进行验证，如需验证，按《验证管理制度》进行，设备应在验证完成后正式启用。

4.7生产设备的报废

对结构损坏严重或需重大改装，由使用部门填写《设备报废申请单》提出申请，交生产/运维部审核，并上报总经理批准后办理报废手续，并在《设备清单》上注销。

5. 相关文件

QMS-R07《验证管理制度》

QMS-P06《工作环境控制程序》

6. 记录

QMS-P05-R1《设备验收报告单》

QMS-P05-R2《设备运行记录》

QMS-P05-R3《设备维修记录》

QMS-P05-R4《设备台帐》

QMS-P05-R5《设备维护/保养记录单》

QMS-P05-R6《设备报废申请单》

7. 文件更改履历表

| 版本号 | 更改描述 | 生效日期 |
| --- | --- | --- |
| A00 | 新文件 | 2020-06-22 |