上海深至信息科技有限公司

质量管理体系文件

信息反馈的控制程序

| 文件编号 | QMS-P16 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 质量部 |
| 版本号 | A00 |
| 发放号 |  |

起草人：          日期：

审核人：          日期：

批准人：          日期：

分发部门：质量部、生产/运维部、行政部、销售部、研发部、人事部  生效日期：2020-06-22

1、目的

监视顾客对产品信息的反馈、监视体系运行中的不符合及产品实现各个环节质量信息的反馈，提

供质量问题的早期报警，作为风险管理的或者产品改进的潜在输入。

2、范围

适用于质量信息反馈系统的建立、运行。

3、职责

3.1 销售部负责收集和处理顾客的反馈，并保存相关的记录。

3.2 质量部负责生产中反馈信息的收集、分析、评审、早期报警，监督反馈信息的处理与落实。

3.3 各部门负责生产、体系运行等过程质量信息的及时反馈。

- 程序

4.1 产品的监视和测量的信息反馈：

公司按照《产品的监视和测量控制程序》对原材料、过程产品、成品进行检验和测试，收集测试反馈的信息：

  - 原材料的不合格及让步接受的反馈

  - 过程产品的不合格反馈信息

  - 成品的不符合反馈信息

针对发现不合格时，由质量部开具《不合格报告单》，由质量部组织相关部门对不合格品进行分析、调查、处置等。

4.2 过程的监视和测量的信息反馈：

公司按照《过程偏差处理控制程序》收集过程的监视和测量中发现的偏差及异常，对体系运行过程进行监视和改进。

4.3 质量管理体系的监视和测量：

公司按照《内部质量审核控制程序》要求，每年至少进行一次内部自查，对质量管理体系的符合性和有效性进行检查。针对发现的问题，汇总成《不符合报告》，并推动改进措施的制定和执行。

4.4顾客满意的收集（生产后活动）：

4.4.1售后人员通过电话、口头、邮件、传真等多种方式，接受顾客的对产品售后的咨询和反馈，并将相关的信息填写在《客户反馈记录表》上。

4.4.2在顾客反馈中，如有潜在的产品质量问题而构成“客户投诉”的，则按照《客户投诉处理控制程序》进行调查、处置。如果存在严重的产品质量问题而需要召回的，按照《产品召回控制程序》执行。

4.4.3为收集组织满足顾客要求的相关信息，每年销售部向顾客发送《顾客满意度调查表》，调查客户对公司产品和服务的意见，收集相关意见和建议。售后部将收集回来的信息汇总、分析，作为“管理评审”的输入。详细操作按照《销售和售后服务管理制度》进行。

4.5 反馈的处置

4.5.1获取的各类反馈信息，由质量部组织对其进行分析、评审。根据评审结果，向有关部门开具“纠正和预防措施处理单”，推动纠正和预防措施的制定和执行，具体按《纠正和预防措施控制程序》规定执行。

4.5.2 对于新产品而言，生产后的反馈信息应作为产品的风险管理的“风险输入”，在风险管理中进行风险评价和风险控制。具体操作见《风险管理控制程序》。

4.5.3 如果涉及到不良事件、产品召回等事项，须按照法规要求，反馈给相关监管部门和公告机构。

5、相关文件

QMS-P07《风险管理控制程序》

QMS-P17《客户投诉处理控制程序》

QMS-P21《产品的监视和测量控制程序》

QMS-P20《过程偏差处理控制程序》

QMS-P24《纠正和预防措施控制程序》

QMS-R9《销售和售后服务管理制度》

- 记录：

无

7、变更历史

| 版本号 | 更改描述 | 发布日期 |
| --- | --- | --- |
| A00 | 新程序 | 2020-06-22 |