上海深至信息科技有限公司

质量管理体系文件

数据统计与分析控制程序

| 文件编号 | QMS-P24 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 质量部 |
| 版本号 | A00 |
| 发放号 |  |

起草人：          日期：

审核人：          日期：

批准人：          日期：

分发部门：质量部、研发部、生产/运维、人事部、行政部、销售部   生效日期：2020-06-22

1. 目的：规定规范数据的收集、分析和应用，为质量管理体系的适宜性和有效性的判定、为寻求改进的机会提供依据。

2. 范围：适用于与公司产品、过程、体系有关数据的分析和应用控制。

3. 职责

3.1 质量部负责产品质量信息、顾客投诉信息及质量体系运行信息的收集与分析。

3.2 销售部负责市场信息、顾客需求信息的收集和分析。

3.3 研发部负责产品开发和维护过程中的数据和信息的收集和分析。

3.4 采购部负责采购信息以及合同执行、交货信息的收集和分析。

3.5 生产部负责设施、设备运行、生产过程能力信息的收集和分析。

3.6 储运部负责公司产品储存过程中的数据和信息的收集和分析。

3.7 人事部负责人力资源管理过程中的相关信息的收集和分析。

4. 程序内容

4.1 数据收集

4.1.1 公司收集下列数据:

a. 顾客反馈及客户投诉信息

b. 产品质量的信息（软件缺陷、产品不合格、返工、客户投诉等）

c. 过程能力的信息（过程偏差、过程确认、设备管理等有关的信息）

d. 供方及采购信息（交付期、价格、质量）。

e. 质量管理体系的自查（内审）、外部审核的结果统计。

f. 市场信息合同执行及交货信息

g. 质量管理体系运行信息

h．软件缺陷及网络安全事件（影响医疗软件相关数据的保密性、完整性和可得性的相关事件）

4.1.2 各种记录由各相关部门负责收集、汇总、整理，用于相关信息、数据的分析和运用。

4.2  数据分析

4.2.1 质量部对质量管理体系的运行情况进行监控，并在例行的管理评审前，对收集的质量管理体系运行信息进行整理分析，作为管理评审的输入之一。

4.2.2 质量部每季度对产品的质量信息进行分析处理，编制月度质量报告，分为进货检验、过程检验、最终检验中产品的质量状况和趋势以及改进的建议等。季度质量报告报企业负责人、管理者代表及有关部门。

4.2.3 质量部每季度进行顾客投诉统计后，整理出“客户投诉趋势分析报告”，分发企业负责人、管理者代表、生产、销售等部门。

4.2.4 采购部对采购的过程进行管理，并在每年年底，对国内采购的生产物资一、二级供方就质量、交货准时性、价格、服务态度等做一次全面的评价。

4.2.5 生产部协同质量部每月对生产异常情况进行统计分析，以明确过程的特性和趋势。

4.2.6 研发部应及时收集并运用科学合理的方法对产品研发过程中的数据和信息进行分析，以利于产品不足的早期发现，从而改进设计，使产品最优化。

4.2.7 人事部对公司人员分布状况、学历层次、技术人员比例、员工流动率等数据和信息进行分析，为改进人力资源管理提供有效输入。

4.2.8 生产部/仓储部对计划完成率、交付及时率、产品库存量等数据和信息及时进行分析，以提高物流的及时性、安全性和有效性。

4.2.9 销售部对客户的反馈进行统计和分析，对客户的反馈的聚焦的产品、问题类型等进行趋势性统计。

4.2.10 网络安全事件的统计：网络安全事件由“售后服务人员”进行汇总、分析。

4.3 数据分析方法

4.3.1 为寻找数据变化的规律性，通常采用统计方法。

4.3.2 本公司基本统计方法的选择

- 对于市场、顾客反馈等分析一般采用调查表；

- 对产品的测量和监控：当合格率在正常控制范围内时可采用调查表法；当合格率低于质量目  标的控制，采用排列图、因果图进行分析，以找出主要的不合格项，分析原因，以便采取相应的纠正或预防措施；

4.4 分析结果应用

4.4.1 管理者代表和各部门负责人应将数据分析的结果与相应的质量目标进行对照，用以评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。

4.4.2 当数据（趋势）分析和评价的结果表明体系、过程和产品波动达到所设定的警戒点时，各部门应制定计划，采取相应的改进、纠正和预防措施。

4.4.3 在进行管理评审时，各部门应报告对收集到的数据进行分析（适用时，运用统计技术）的结果，以便充分了解质量管理体系运行的有效性，过程、产品质量趋势，产品满足要求的程度，供应商的供货情况等。

4.5 向监管机构报告：

收集分析与产品质量、不良事件、顾客反馈和质量管理体系运行有关的数据，并填写相关记录表格，每年汇报给上海市和浦东新区的食药监管理部门。

5. 相关文件

QMS-P25 《纠正和预防措施控制程序》

6. 记录

无

7. 文件更改履历表

| 版本号 | 更改描述 | 生效日期 |
| --- | --- | --- |
| A00 | 新文件 | 2020-06-22 |