上海深至信息科技有限公司

质量管理体系文件

批号管理制度

| 文件编号 | QMS-R01 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 质量部 |
| 版本号 | A00 |
| 发放号 |  |

起草人：           日期：

审核人：           日期：

批准人：           日期：

分发部门：生产/运维部、质量部、行政部           生效日期：2020-06-22

- 目的：建立批号的编制程序，追踪生产的所有产品。

- 范围: 适用于接收的原材料和最终成品。

- 职责：

3.1 仓库管理员负责编写来料批号的编写

3.2 生产/运维部负责过程产品、成品批号的分配和编写。

3.3 质量部确保本程序的严格执行。

4. 定义：

4.1 批：在规定限度内具有同一性质和质量并在同一连续生产周期中生产出来的一定数量的物料或者产品。

4.2 批号：用于识别并追踪一批的一组数字和/或字母。

5.	内容：

  - 批号确定的一般要求

5.1.1批号系用以区分和识别产品批的标志，为避免混淆和误差，各产品均应按本规程划分批次并确定批号，有专门规定者除外。

    - 同一物料的批号不得重复。

    - 同一物料的不同规格视为不同物料分别编制批号。

    - 产品批号应准确、完整，不得对组成批号的字母或数字擅自进行增加或删减。

  - 来料的批号管理

5.2.1所有来料均要按本规程编制批号，由仓库管理员编写。

5.2.2普通原材料批号为Y+年(2位)+月(2位)+日(2位)：Y代表原材料，中间6位数是年月日。如Y200101，即为2020年1月1日到货的批次。

  - 成品批号管理

本公司的成品是指完成软件媒介复制的实物包装组合。如：拷贝的U盘+包装盒+合格证。

5.3.1成品批号编写格式

YYYY— MM —00

产品生产当日

产品生产月份

产品生产年份

5.3.2 成品批号说明：同一天刻录的同一版本的U盘为一批次。

5.3.3 成品编号（SN）：针对同一批产品，也可针对每份包装进行单独编号（SN），编号规则为成品批号+001（为流水号，不重复）。

5.4 产品批号的使用

5.4.1产品批号要在产品标识上标明，作为产品质量追溯的主要依据。

5.4.2标明产品批号的标签打印时，质量部均需进行现场确认，以确保无误。

5.4.3 同一版本的产品的批号和编号都是唯一的，不可重复。

5.4.4 产品批号一经确认，则中途不能做任何修改，一直延续到该产品失效为止。

  - 相关文件

无

  - 记录

无

8、文件更改履历表

| 版本号 | 更改描述 | 生效日期 |
| --- | --- | --- |
| A00 | 新文件 | 2020-06-22 |