上海深至信息科技有限公司

质量管理体系文件

采购控制程序

| 文件编号 | QMS-P11 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 行政部 |
| 版本号 | A00 |
| 发放号 |  |

起草人：          日期：

审核人：          日期：

批准人：          日期：

分发部门：行政部、生产/运维部、研发部、质量部   生效日期：2020-06-22

- 目的：对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定的要求。

- 范围：适用于对生产所需的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制。

- 职责

  - 采购部

    - 负责组织对供方进行评审，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；

    - 负责制定采购计划，执行采购作业。

  - 研发部：

负责对现成软件进行识别、管理。

负责输出原始的采购物资“技术标准”，协助编制《采购物资分类明细表》。

  - 质量部负责对采购物资的来货检验。

- 定义：

- 生产物料：与生产直接相关且包含或包容于产品的物料；

- 非生产用物资：与产品没有必然联系，起辅助性或支持性作用的物料和资产，并根据金额不同可分为固定资产和低值易耗品；

- 现成软件：公司未进行完整生存周期控制的软件，包括遗留软件、成品软件、外包软件。

- 程序或内容

  - 生产物料的分类：研发部负责制定采购物资技术标准及《生产物资分类明细表》，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类：

A类：为重要物资，即构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；此类物资每批来货均做来货检验并不能任意变更供方，必须更换供方时应进行前验证。

B类：为一般物资，即构成最终产品非关键部分，一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；此类物资可以根据实际情况变更供方，变更时需进行来货质检。

C类：为辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如普通外包材料等。

  - 对供方的评审

    - A类生产物料的供方，应对物料进行生产前验证或者测试，B类物料应收集供方资质证明材料。之后由采购部与质量部进行共同评审。

    - 选择的供应商选择和评价应依据《医疗器械生产企业供应商审核指南》为指导原则，开展对供方的选择、评价活动，具体操作，参照《供方的选择和评价控制程序》。

    - 对于初次选择的供方，采购部和质量部评审后，由管理者代表签字确认，则纳入《合格供应商名录》。每年度对生产物料的供方进行再评价，具体按照《供方的选择和评价控制程序》

  - 采购流程

    - 采购计划

采购部根据生产计划及库存情况编制采购计划，经总经理批准后实施采购。对于临时采购的物资，相关部门填写《采购申请单》，报总经理批准，交采购部实施。

    - 采购的实施

- 应根据批准的《采购申请单》进行物料采购，A、B类物料供应商必须从《合格供应商名录》选择，若遇特殊情况或需求部门指定供应商（非合格供应商），也可据实际情况购买。

- 采购需要将技术规范和质量协议作为合同附件提供给供应商（如有必要）。

- 当采购物资在使用过程中出现问题, 采购应立即与供方协调，共同协助; 查找原因。若重要物资出现重大问题则应按相关规定取消该供方的供货资格，选择备用供应商。

- 当采购物资不合格，按照《不合格控制程序》处理，采购人员联系厂家退换货或相关补偿。

- 采购、进货检验危险品或生物制品等需按国家相关法规，从有相关资质的企业采购。

- 对于A.B 类物料,应视实际情况与供应商进行谈判，尽量签署长期合作协议。

  - 采购信息

    - 采购文件

      - 应包括拟采购产品的信息：

- 对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件）；

- 对产品的验收要求；

- 其他要求，如价格、数量、交款等；

      - 对重要物资的外包供方，适当时包括：

- 对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出资格鉴定的要求，如对供方产品的安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求，委托检测的服务要求等；

- 适用的质量管理体系要求。

    - 采购文件包括：采购申请单、采购物资分类明细表、采购合同（质量协议）以及附件等，由采购部保管。

  - 采购产品的验证

    - 对采购的产品可以有如下几种验证方式：

      - 由质量部进行来货检验；

      - 由研发部及质量部共同验证并出具验证报告；

      - 顾客在公司现场参与验收；

      - 由公司在供方现场实施验收；

      - 由顾客在供方现场参与验收。

    - 对后两种情况，采购部应在采购文件（如采购合同）中规定验证的安排和产品放行的方法。

    - 验证活动可包括：检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。根据《采购物资分类明细表》，在相应的检验规程中规定不同的验证方式。

    - 顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。

  - 现成软件的管理要求：

    - 公司产品的现成软件主要分成现成软件组件和外部软件环境的成品软件。现成软件组件都为成品软件，没有遗留软件和外部软件。

    - 在产品开发阶段，研发部应识别出全部“软件组件”的信息，比如：供方（或下载路径）、名称、版本等，并说明每一个软件组件在产品中的功能或作用。

    - 针对每一个现成软件组件，需要进行评审，评审重点内容包括代码质量和失效风险。评审材料可参考现成软件组件的公开测试报告，若能查询到公开测试报告，则下载其完整测试报告存档；如若未查询到该版本的现成软件组件的公开测试报告，则对其采用代码评审方式以评估现成软件组件的风险是否可接受，是否安全可用。评审结果最终体现在现成软件评估记录表中。

    - 外部软件环境的成品软件同样应进行识别和分类管理，并在“系统测试”和“用户测试”中加以验证和确认。

    - 如果有外部软件，研发部应与供应商签订外包软件质量协议，明确外包软件需求分析、交付形式、验收方式与准则、设计开发文件交付、知识产权归属、维护等要求以及双方质量责任承担要求。

    - 除了开发阶段，现成软件还应在“软件维护”阶段进行质量控制和管理，直至软件停运。

- 相关文件

QMS-P10《供方商评价、选择程序》

- 记录

7.1 QMS-P11-R1《生产物资分类明细表》

7.2 QMS-P11-R2《采购申请单》

7.3 QMS-P11-R3《现成软件清单》

7.4 QMS-P11-R4《现成软件评价记录》

8  文件更改履历

| 版本号 | 更改描述 | 生效日期 |
| --- | --- | --- |
| A00 | 新文件 | 2020-06-22 |