上海深至信息科技有限公司

质量管理体系文件

记录控制程序

| 文件编号 | QMS-P02 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 质量部 |
| 版本号 | A00 |
| 发放号 |  |

起草人：          日期：

审核人：          日期：

批准人：          日期：

分发部门：质量、研发、人事、生产/运维、行政、销售  生效日期：2020-06-22

1、目的：规定了记录的填写、标识、编目、归档、查阅、保管和处理的程序，保证记录得到有效的控制，为确认产品符合要求和质量管理体系有效运行提供证据。

2、范围：适用于与质量管理体系有关的所有记录的控制。

3、职责

3.1 记录和表格的使用人员负责正确填写记录；

3.2各个部门负责本部门的记录的收集、编目、保管，并定期提交质量部；

3.3质量部负责各部门定期提交的记录的归档、保管及到期记录的销毁

4、程序/内容

4.1记录的控制范围

4.1.1产品的记录包括：软件设计和开发记录（DHF）、软件维护记录、原材料和产品的检验记录、不合格品的评审处置记录、产品发货记录、产品安装和部署记录、批生产记录（DHR）等。

4.1.2质量体系运行记录包括：管理评审记录、质量管理体系审核报告、订单评审记录、过程中的更改记录、售后服务记录、客户反馈及投诉记录、纠正和预防措施记录、生产过程控制记录、人员培训考核记录、设备运行记录、计量器具的校准记录、验证记录、采购记录，供方评价记录、不良事件报告、忠告性性通知（警戒系统）、产品召回记录等。

4.2记录的填写

4.2.1. 从事质量活动的人员应使用最新发布的现行有效的表式进行记录，即发放到各部门的受控记录复印后使用。如有使用电子版记录，使用者需保证所使用的电子版本的记录表式与现行有效的受控表式一致，有生效日期；

4.2.2. 所有记录必须由产生该记录的操作者本人在过程或操作结束后即刻填写，应能反应过程或操作结果的真实内容；记录中有效数字保留的位数，应根据分析方法与仪器的准确度来决定，一般使测得的数值中只有最后一位是可疑的。

4.2.3. 记录的填写应用蓝色或黑色的钢笔或签字笔、字迹工整，易于识别，且不得将各种名称简写；

4.2.4. 当记录的某一部分填写错误时，不得撕毁或任意涂改，而应采用划改的方式，并在更改处签署姓名及标明日期，注明更改原因且更改后原数据应可辩认；

4.2.5. 记录内容应填写齐全，不得在记录表式上留有空格，如无内容填写时要用“/”表示，内容与上项相同时应重复抄写，不得用“：”或“同上”表示；

4.2.6. 相关的记录之间应具有一致性和连贯性；操作者、复核者（如有要求时）均应在记录上签名；

4.2.7. 填写日期时不得简写，应包括年月日，一般使用YYYY.MM.DD或YYYY年MM月DD日（如2018.01.01，2018年01月01日），不得简写。

4.3、记录的标识和编目

4.3.1为保证记录具有唯一的标识，每一记录表式均应使用唯一的编号，其编号是在产生该记录的文件号后加“-R×”，“×”为该文件产生的记录的流水号；

4.3.2 各部门应对记录按类别、按日期进行编目，以便于检索。

4.3.3 设计开发文档（DHF）应该有版本号以区分文档的状态，当文件有更新时版本号也应进行相应的更新，比如：从1.0更新为2.0（变化较大时），或者从1.0更新为1.1（变化较小时）。

4.4、记录格式

4.4.1记录的格式由文件编制人员编写文件时一并设计，应符合《文件控制程序》的要求；

4.4.2记录的变更，由使用人员填写《文件审批记录单》提出更改申请，经主管部门负责人批准后，交由质量部QA实施。

4.5、记录的管理

4.5.1记录的贮存控制：

1）电子记录应由授权人进行填写、修改和查阅。授权电脑应设密码进行保护，防止非预期的使用。

2）设计开发阶段产生的电子记录如果测试记录、缺陷管理原始记录按照《软件配置管理控制程序》的要求进行管理。

3）纸质记录按类别装订成册，做好名称、部门、日期标识，按类别编目，以便于检索。

4）纸质记录应保存在档案柜中，并作好防损坏、防火、防盗、防虫鼠、防潮、专人保管、专柜存放；

4.5.2记录的保存期限：见附件1《记录保存期限一览表》。

5、相关文件

QMS-P01《文件控制程序》

QMS-P33《软件配置管理控制程序》

6. 记录

无

7. 附件

附件1：记录保存期限要求一览表

8. 文件更改履历表

| 版本号 | 更改描述 | 生效日期 |
| --- | --- | --- |
| A00 | 新文件 | 2020-06-22 |

附件1：记录保存期限要求一览表

| 记录的类型 | 保存时间 |
| --- | --- |
| 培训记录 | 10年 |
| 个人档案 | 10年 |
| 设计历史文档（DHF） | 10年 |
| 注册技术文件 | 10年 |
| 符合性声明 | 10年 |
| 生产记录（DHR） | 产品有效期后四年 |
| 检验记录 | 产品有效期后四年 |
| 不合格处理记录（NCMR） | 产品有效期后四年 |
| 生产过程控制记录 | 10年 |
| 产品发货记录 | 产品有效期后四年 |
| 产品安装和服务记录 | 产品有效期后四年 |
| 顾客反馈&投诉处理记录 | 10年 |
| 纠正预防措施（CAPA） | 10年 |
| 采购记录 | 10年 |
| 供方评价记录 | 10年 |
| 管理评审记录，内审记录 | 10年 |
| 合同评审记录 | 10年 |
| 设备使用、维修记录 | 10年 |
| 计量器具校验记录 | 10年 |
| 验证记录 | 10年 |
| 忠告性通知，召回记录 | 10年 |
| 不良事件记录 | 10年 |