上海深至信息科技有限公司

质量管理体系文件

软件问题报告管理制度

| 文件编号 | QMS-R14 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 质量部 |
| 版本号 | A00 |
| 发放号 |  |

起草人：            日期：

审核人：            日期：

批准人：            日期：

分发部门：销售部、研发部、质量部、生产/运维部       生效日期：2020-06-22

- 目的：本程序规定了软件问题解决过程，使软件的问题的报告、分析、解决在受控的状况下进行。

- 适用范围：适用于软件发行前内部发现的问题和发行后的外部反馈的问题。

- 职责：

销售部: 负责外部软件的问题的收集和反馈，以及和用户沟通。

测试员：负责内部测试过程中发现的软件问题的反馈。

研发部：负责对软件问题的分析、评价和问题解决。

- 定义：

问题报告：用户在使用中或公司内部人员认为对预期使用不安全、不适当或是违反规范的软件产品的实际或者潜在特性的记录。问题报告可以涉及已发行的软件产品或仍在开发中的软件产品。

- 程序：

  - 软件问题的来源：

        - 在内部测试活动发现的软件异常。

        - 用户在软件使用时反馈的问题和不良；

        - 售后人员在安装和维护时发现的软件问题。

  - 准备问题报告：

每一个被发现或反馈的软件，应该形成“问题报告”，报告应按照以下内容进行甄别：

- 类型（纠正类、预防类、或为了适应新环境）

- 范围（更改的多少，受影响的软件型号和版本，可能受影响的支持性附件，涉及的资源，更改的时间）

- 危害度（对性能、安全性或者保密性的影响）

  - 软件问题的研究、分析

研发部组织对“软件问题报告”进行综合分析，调查：

- 查找可能的原因。

- 评价其带来的风险，对软件产品的安全性、有效性影响。

- 拟采取的措施，或者无需采取措施的理由。

分析软件问题时，应综合统计和分析所有“问题报告”，以便发现“同类问题”是否为“重复发生”，概率增大的不良趋势。

  - 通知相关方：

如果是已经发行的软件产品，研究分析后决定采取措施的，应第一时间通知用户。告知用户：现有软件产品存在的风险或者隐患，短期应对措施，软件更新或者维护计划等。

  - 软件的更改控制（请求、批准、实施、测试、发布并通知相关方）：

确定采取措施，需要对进行软件更改时，按照QMS-R10《软件配置管理制度》----“5.8 配置变更管理”之规定，填写《变更申请、审批记录表》，之后进行软件更改请求的批准、实施、测试、新版本的发布安装等。

更改后的软件，应按照QMS-P09《设计开发控制流程》规定进行测试，形成正式的测试报告：

- 测试结果

- 发现的异常

- 所测试的版本

- 相关的硬件和软件测试配置

- 相关的测试工具

- 测试日期

- 测试人员

  - 验证软件问题的解决：

“软件问题”的应对措施实施一段时间后，应对措施的有效性进行验证：

- 问题是否已经解决，问题报告是否可以关闭。

- 不良趋势是否得到扭转。

- 更改请求已在软件产品和活动中得到执行。

- 是否引起了其它的问题。

软件问题报告、分析调查以及措施采取等具体操作按照《纠正预防措施控制程序》实施。

- 相关文件

6.1 QMS-P25《纠正预防措施控制程序》

6.2 QMS-P09《设计开发控制流程》

6.3 QMS-R10《软件配置管理制度》

- 记录

QMS-R14-R1《软件问题报告》

- 文件更改履历表

| 版本号 | 更改描述 | 生效日期 |
| --- | --- | --- |
| A00 | 新文件 | 2020-06-22 |