上海深至信息科技有限公司

质量管理体系文件

客户投诉处理控制程序

| 文件编号 | QMS-P17 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 质量部 |
| 版本号 | A00 |
| 发放号 |  |

起草人：          日期：

审核人：          日期：

批准人：          日期：

分发部门：销售部、质量部、研发部、生产/运维部、行政部    生效日期：2020-06-22

- 1、目的：规范客户投诉的处理流程，防止同类问题再次发生，并使客户满意。

- 2、范围：适用于客户对本公司医疗器械产品投诉和意见的处理过程。

- 3、职责

3.1 销售部：负责收集和反馈客户投诉的信息，进行分析分类，自行处理非质量问题造成的投诉，提交因质量问题造成的投诉，并根据处理意见处理与客户间的相关事宜，对客户回访进行跟踪验证。

3.2. 质量部

3.2.1 负责接收用户投诉，并组织调查分析，完成最终调查报告。

3.2.2 负责对投诉报告的审核，并评价纠正和预防措施产生的必要性；负责每季度对投诉进行趋势分析并完成趋势分析报告，定期组织的投诉会，必要时开专题会；

3.3. 研发部：对软件问题进行综合分析、原因查找并制定针对性的软件变更、实施、发布。

3.4 其它部门：对“非软件问题”产生的客户抱怨进行分析调查、制定纠正措施。

- 4、程序

4.1 客户投诉的说明：

是指来自于终端使用者的任何以书面、口头、电子的形式宣称，已经投放市场的产品在其功能、性能，可靠性、安全性能、产品标记等方面存在不足的信息。

4.2 客户投诉的接收和记录

4.2.1 销售部对用户任何形式（口头、书面、电子）的反馈进行初步的调查、分析、处理。属于技术咨询或者反馈的应第一时间给予用户答复，具体操作按照《销售和售后服务管理制度》进行操作。

4.2.2 分析判断后，如果我司产品不能排除存在质量问题或不能免除我司责任，属于“客户投诉”类型的，销售部形成正式“客户投诉”的信息反馈给质量部。在可能的情况下，应要求用户提供相关证据，以便下一步更好的调查分析。

4.2.3 所有的客户反馈应按照《客户反馈记录表》进行记录，并存档。

4.3 投诉的调查流程

4.3.1. 质量部收到《客户投诉记录表》后，正式受理并启动客户投诉的调查、分析程序。具体处理流程见附件1《客户投诉流程图》。

4.3.2. 质量部对投诉内容进行初步的分析判断，如果是“软件问题”，则将投诉信息传递给研发部，由研发部进行原因分析和调查，软件维护。并最终形成“客诉调查分析报告”。

4.3.3. 如果是“非软件问题”，则有质量部组织进一步调查分析、处理，并完成投诉调查报告。

4.3.4 “客诉调查分析报告”应至少包括以下内容：

- 客户投诉编号

- 投诉的产品信息

- 客户抱怨描述

- 原因调查

- 调查结论

- 纠正措施（如果投诉被确认）---链接CAPA。

4.3.4. 质量部将最终完整的调查报告反馈给销售部。售后人员应对客户进行跟踪验证，回访客户对处理结果是否满意等；质量部应对相关责任部门所采取的纠正和预防措施进行评价，并进行跟踪验证。

4.3.5 投诉趋势分析：每季度或者每半年将投诉信息对投诉进行趋势分析；趋势分析报告中将分析用户，产品，批号及投诉类型的趋势。

4.4 投诉的相关处理：

如果调查分析的结果显示可能引发严重质量问题时，可能构成医疗器械不良事件应及时报最高管理者，经最高管理者批准，国内市场按照《忠告性通知和不良事件报告控制程序》进行报告和操作，国外市场按照《警戒系统控制程序》的要求进行处理。

如果涉及需要实施产品召回的，通知销售部对该批产品实施召回，并按QMS-P19《产品召回控制程序》的有关规定书面告知主管当局、公告机构等。

5. 相关文件

QMS-R09《产品售后安装和服务管理制度》

QMS-P18《不良事件报告控制程序》

QMS-R19《产品召回控制程序》

6. 记录

无

7. 附件

附件1  用户投诉处理流程图

8. 文件更改履历表

| 版本号 | 更改描述 | 生效日期 |
| --- | --- | --- |
| A00 | 新文件 | 2020-06-22 |

附件1： 客户投诉处理流程图

销售部收到客户反馈

形成正式投诉至质量部

分析、处理

答复客户

软件问题报告

初步判断

进一步分析、调查

输出调查报告

输出报告给销售部

质量部对措施效果的跟踪确认

纠正措施

投诉不确认

投诉确认

研发部调查