上海深至信息科技有限公司

质量管理体系文件

变更控制管理制度

| 文件编号 | QMS-R12 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 质量部 |
| 版本号 | A00 |
| 发放号 |  |

起草人：           日期：

审核人：           日期：

批准人：           日期：

分发部门：质量部、研发部、行政部、生产/运维部   生效日期：2020-06-22

1、目的：

规定变更的程序及与此相关的管理，防止出现随意变更，确保所做的变更风险得到识别和控制，变更可以完全的发布和实施。

2、范围：

公司运作过程中所涉及到的有关文件、厂房、设备/设施、工艺、检验方法、执行标准、物料、系统管理计软件及其他与体系有关的变更。

3、职责

3.1 质量部负责变更控制的管理工作。

3.2 公司各部门及人员按本规程执行。

4、程序

4.1 变更的分类

按照影响程度的不同，分成重大变更和一般变更：

4.1.1 重大变更：对以下方面有潜在影响的变更；

- 注册信息

- 产品技术要求

- 产品质量要求（安全性和有效性）

- 关键生产工艺和关键参数

4.1.2 一般变更：对生产、质量和检验、销售（分发）无影响或影响较小的更改，有如下特点：

- 已经经过验证或确认、额外的检验或者经过数据统计证明的可行性的变更，并证明变更的可行性，在变更实施后无需再重复进行验证或确认、额外的检验的变更；

- 变更范围对产品质量没有影响或影响甚微，变更后与变更前的产品质量具有等效性，并且变更实施后不需要经过验证或确认、额外的检验变更；

- 对注册信息、产品技术要求等没有影响

4.2 变更控制原则

4.2.1对所有影响产品质量的变更均应遵照变更控制系统进行评估和管理。国内销售的产品，涉及到产品的重大变更应经过监督管理部门批准或者进行相关的备案说明。

4.2.2变更都应当评估其对产品质量的潜在影响。

4.2.3判断变更所需的验证、额外的检验以及稳定性考察应当有科学的依据。

4.2.4与产品质量、生产、管理有关的变更由申请部门提出后，应当经评估、制定实施计划并明确实施职责，最终由质量部门审核批准。变更实施应当有完整的记录。

4.2.5变更实施时，应当确保与变更相关的文件均已修订。

4.2.6质量部应当保存所有变更的文件和记录。

4.2.7未经批准严禁对现行各种标准、规定、条件等进行任何变更。

4.2.8变更在实施过程中必须严格按照经批准的操作规程或程序操作，并同步实施监控。

4.3 变更的发行和审批

4.3.1变更申请：相关部门提出更改并填写《变更申请单》中的相关内容：更改申请人，申请时间，更改描述，更改理由。变更申请填写完后，交给质量部进行预审核。

4.3.2变更控制的编号管理：编号方式为：BG -年份-流水号，年份用四位数表示，流水号从001开始。例如：“BG-2020-001”表示2020年发生的第一个变更。

4.3.3 变更评估和审核：

1）质量部接到“变更申请单’后，负责确认更改是否属于重大更改。如果属于重大的更改，质量部将组织相关部门进行预评审，各相关部门审核更改的可行性、评审确定更改实施和验证方案、临床验证/风险分析的必要性、相关法律法规的符合性和其他。根据评审的结果，作出批准或拒绝的决定。

2）对于需要验证的变更，更改验证方案实施完后，更改提出部门应把总结报告和验证报告递交质量部进行评审，质量部根据报告给出最终评审意见。必要时，质量部组织相关人员进行会审。对不需要验证的更改，评估人员应签字确认。

3）在变更过程中，如遇到变更失败，可终止变更，向质量部提出撤销变更申请。

4）对于变更涉及到的文件更改，按照《文件控制程序》进行。针对涉及到的产品物料，进行形成对现有库存（包括客户和供应商处库存）处理及更改方法。

5）如更改信息不充分，或是更改计划不可行时，相关部门可在备注栏中注明否决此更改的原因。质量部最终根据各部门的意见，作出批准或拒绝的决定。

4.3.4 变更通常评估以下内容：

（1）对产品质量的影响，如质量标准、检验方法及方法验证、工艺规程及工艺验证等，必要时，根据《风险管理控制程序》来评估变更的风险并制定风险控制措施。

（2）对法规的影响：涉及哪些相关法律法规的规定，需经药监局进行何种批准。

（3）对其他系统的影响，如标签和包装、培训系统、文件系统、物料管理等。

（4）与产品注册工艺与标准相关的变更必须制定计划参照相关法规进行质量研究和评估。

4.4 变更的发布和实施

4.4.1 变更信息的发布

更改评审通过后，由质量部确定更改生效日期，发布最终的“变更通知单”，将变更信息通知到所有相关的部门/人，必要时可组织相关人员对此进行培训。

4.4.2 变更的执行：

- 如果由涉及到物料和产品的处理，物流部根据更改的具体要求对库存的物料和产品进行标识、冻结。

- 采购对涉及到物料的要求，更新采购技术规范并通知相关的供方。

- 涉及到产品注册方面，由注册部门按照药监局的法规要求进行许可申请或者备案。

- 任何变更涉及的产品批次，必须被隔离存放直至变更关闭时才能被放行到市场；对经过批准的变更，其相关的验证批次可以放行。

4.5 变更审计和关闭

4.5.1质量部根据变更的实施情况，相关验证评估情况以及相关备案和审批的结论评价该次变更是否达到预期的目的和效果，最终由质量部经理审批关闭变更。

4.5.2 变更情况的传递和反馈：变更完成后，如有需要，须及时将变更内容通知有关部门。

4.5.3 质量部登记《变更台帐》，并在公司每年进行质量回顾的时候进行年度变更情况回顾。

4.5.4 变更控制的原始记录由质量部存档，变更申请部门保留复印件。变更记录应永久保存。

4.6 软件产品本身的变更按照QMS-R10《软件配置管理制度》的规定进行。涉及到文件更改的按照QMS-P01《文件控制程序》的要求进行。

5、相关文件

5.1 QMS-P01《文件控制程序》

6、记录

6.1 QMS-R12-R1《变更申请表/审批表》

6.2 QMS-R12-R2《变更通知单》

7、文件更改履历表

| 版本号 | 更改描述 | 生效日期 |
| --- | --- | --- |
| A00 | 新文件 | 2020-06-22 |