上海深至信息科技有限公司

质量管理体系文件

清场管理制度

| 文件编号 | QMS-R02 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 生产部 |
| 版本号 | A00 |
| 发放号 |  |

起草人：           日期：

审核人：           日期：

批准人：           日期：

分发部门：生产部/运维、质量部           生效日期：2020-06-22

- 目的：规范清场工作的管理，防止产品生产过程中的混淆事故的发生。

- 范围：适用于与媒介复制和实物包装的相关清场工作。

- 责任

  - 生产/运维部负责制订清场管理制度，并监督清场制度的执行，

  - 质量部进行审核。

- 内容

  - 在生产前应进行上次清场的检查，确认现场无上批次的遗留物料，没有与生产无关的物料。

  - 生产结束后，应进行清场，清场工作由生产操作人员严格按照本制度进行。具体要求如下：

    - 生产现场清理：设备内外无生产遗留物。生产现场不得存放与下次生产无关的物品（包括物料、产品、记录等），生产废弃物已处理。

    - 调换品种、规格和版本时，多余的标签、包装材料应全部按规定处理。

    - 生产结束后，剩余的物料应进行重新正确包装，及时合理保存或退库。

  - 清场记录

清场操作应有清场记录，清场记录内容应包括：产品名称、规格/型号、版本号、批号、清场日期、清场项目、清场人、检查人等。清场记录包含在批生产记录中。

  - 清场检查

清场结束后，由质量人员进行复检，并签字确认。

5.0 记录

DHR-01《媒介复制和包装记录》

6、文件更改履历表

| 版本号 | 更改描述 | 生效日期 |
| --- | --- | --- |
| A00 | 新文件 | 2020-06-22 |