上海深至信息科技有限公司

质量管理体系文件

文件控制程序

| 文件编号 | QMS-P01 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 质量部 |
| 版本号 | A00 |
| 发放号 |  |

起草人：           日期：

审核人：           日期：

批准人：           日期：

分发部门：质量、研发、销售、生产/运维、行政、人事    生效日期：2020-06-22

- 目的：

本程序规定了与质量体系有关的文件的控制流程，对各类文件的管理规定了相应的职责和权限，确保质量体系范围内所有场合使用有效版本的文件。

- 范围：

本程序适用于质量体系范围内所有的文件，包括质量管理体系管理类文件、技术类文件以及和质量体系相关的外来文件的控制。

- 职责

3.1总经理负责批准发布质量手册，质量方针和质量目标。

3.2管理者代表负责审核质量手册；批准程序文件和三层次技术文件等。

3.3质量部负责归口管理所有的质量体系文件：

- 负责文件编号的分配以及文件的生效、发放；

- 参与文件的审核；

- 文件的归档、作废文件的回收及保存；

- 文件的日常管理：如借阅登记，文件清单及时更新等操作和管理；

3.4 各部门负责与本部门职责相关文件、技术标准、管理制度与作业指导书的编制。

4  程序

4.1质量管理体系文件分类如下：

4.1.1第一类：

外来文件：指从公司外部机构获得的与质量体系有关的文件。包括：法律法规、标准以及来自上级管理机构的一些和质量体系有关的文件。这些文件是本公司质量体系的依据性文件。

4.1.2第二类：

质量体系管理性文件：包括质量手册、程序文件、管理制度。是确保质量体系有效运行的过程管理文件。

4.1.3第三类：

技术规范：检验规程、原材料质量要求、作业指导书/SOP、各类记录、设备操作规程、产品注册文档、验证文件等等。

4.4.2文件结构，文件的结构按图示如下：

外来文件

质量手册

程序文件

管理制度

操作规程、记录

4.2 文件编写规定

4.2.1 文件的编号说明

1）质量手册编号  QMS-QM

2）程序文件和管理制度编号规则：

QMS — P/R **

** 指流水号，P指程序，R是制度

QMS：质量管理体系

3）技术文件编号，见下表：

| 文件类别 | 编号规定 |
| --- | --- |
| 原材料检验规程 | SOP-Q1-00（两位流水号）-“Q1”是指“Incoming QC” |
| 成品的检验规范 | SOP-Q3-00（两位流水号）-“Q3”是指“Final QC” |
| 生产作业指导书 | SOP-MF-00（两位流水号）- “MF” 是指“Manufacture” |
| 设备标准操作程序 | SOP-EP-00（两位流水号）-“EP” 是指“Equipment” |
| 岗位说明书 | HR-JD-00-“JD” -是指“Job description ” |
| 工艺规程 | TSP-00（两位流水号）--TSP是指“Technological Specification Process” |
| 器械主文档 | DMR-00（两位流水号）--DMR是指 Device Master Record |
| 设计开发历史文档 | DHF-XX-YYY。 XX指产品名称的英文缩写，YY指不同的技术文件，如SRS：软件需求规格说明。DHF是Design History File的英文缩写。 |
| 媒介复制和包装记录 | DHR-01 DHR是Device History Record 的英文缩写 |

-----SOP---标准操作规程的英文缩写（Standard operation Procedure）

- 所有文件对应的记录表格编号为：原文件编号-R1（2/3…….）

4.3 文件的编写、审核、生效发放：

4.3.1文件的格式要求：

1）同一类文件的刊头、刊尾、封面的编写格式要统一，

2）内容一般有：1.目的；2.适用范围；3职责；4 程序；5相关文件；6记录；7 附件（适用时）；8变更历史等等内容。

3）文件的格式一般统一为字体为“宋体”，字号为“五号”，行距为 “1.5倍”。

4.3.2文件的审批流程

1）首套整版文件完成审批后，直接在文件首页上签字。

2）日常文件的更改，文件主管部门填写《文件审批申请单》申请文件审批。《文件审批申请单》应包括以下项目：

    - 文件编号和版本号

    - 文件名称

    - 申请部门、申请日期、申请部门负责人签名

    - 申请理由

    - 具体更改的内容。

4.3.3文件的审核和批准

- 质量手册由质量部起草，管理者代表审核，企业负责人批准。

- 程序文件由各职能部门起草，主要的相关部门审核，管理者代表批准。

- 管理制度由各职能部门起草，主要相关部门审核，管理者代表批准。

- 其他技术文件各职能部门起草，质量部审核，管理者代表批准。

4.3.4文件的发放

1）审批通过后的文件以及《文件审批记录单》应最终提交至质量部，由质量部进行文件发放。

2）管理性文件和技术文件的发放：质量部按文件发放范围要求打印经审批后的文件，并在每一文件的盖上“受控”章。编上文件发放号，然后发放至各部门，发放过程应在《文件发放回收销毁记录》上进行登记。发放号码规定如下：

| 质量部 | 研发部 | 生产/运维部 | 行政部 | 销售部 | 人事部 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |

3）文件的补发申请：各部门应妥善保管本部门文件，若有文件遗失，部门应提出补发申请，阐明补发理由，经部门主管和管理者代表批准后，质量部文件管理部门给予补发。

4）文件发放后，质量部同时编制电子版的《受控控制清单》，文件发放控制清单应包含文件编号、文件名称、文件版本号、文件发放范围和发放数量。文件受控清单应根据文件的更新情况及时更新。

4.4  文件的更改和作废管理

4.4.1 文件需更改时，应填写《文件审批记录表》说明更改原因。申请表及更改后的文件的审批应由原审批部门进行。修订后的文件由质量部印发，并收回作废文件。

4.4.2 文件的版本和换版

- 文件的版本号为XNN（其中X为版号，以A、B、C…排序；YY为修改状态，从01到09）。当修改状态到09或文件需进行大幅度修改时应进行换版。

- 当依据的上级标准或者法规有重大变化时，整套体系文件应进行换版。

- 文件有效期规定质量体系文件的有效期规定为3年，在文件有效期到期前3个月，质量部文件管理员应通知文件主管部门对文件进行审查，并按本程序的规定流程将文件重新生效。

4.4.3 文件的作废

作废的文件由质量部按《文件回收/销毁记录》收回并记录。作废文件应加盖“作废”印章，并保存不少于10年。

4.5 文件的日常管理

1）文件应保管于专用的文件柜中，保存区域应防火防盗。文件管理员应对各类文件进行明确的标识。

2）作废文件应按以下保管期限保管：作废文件保存10年。质量记录的保管，具体要求见按《记录控制程序》执行。

3）作废的文件，由文件的归口管理部门或授权管理部门填写《文件销毁申请单》，报质量负责人批准后，进行销毁，销毁时需有监销人。文件管理员同时应在《作废文件保管清单》上注明。

4）接触保密文件人员应设置相应的保密权限，非使用人员不得复印保密文件，并不得带出使用区域。

5）文件应存放于专门的文件夹中并进行明晰的标识并应定期核对，以确保文件始终为有效版本。

6）文件应有序存放以便存取和查阅，未经允许不得私自外借。借阅文件时，应经过文件所在部门负责人批准；借阅文件应及时归还。

7）不得在文件上乱涂乱画，确保文件的清晰、整洁和完好。

4.6 外来文件的管理

1）外来文件的收集：质量部负责国标标准、行业标准等外来文件的收集，通常的收集渠道有：认证机构，情报所，行业协会等。相关使用部门应向质量部提供标准号码或相关信息。

2）外来文件的管理：质量部文件管理员应建立外来文件清单，对外来文件并进行标识（加盖受控章）和分发。并定期对外来文件的版本有效性进行确认，以防止外来文件的非预期使用。作废的外来文件通常不保存。

- 相关文件

《记录控制程序》QMS-P02

- 相关记录

QMS-P01-R1《文件审批记录单》

QMS-P01-R2《文件发放/回收/销毁/记录表》

QMS-P01-R3《作废文件保管清单》

QMS-P01-R4《受控文件清单》

- 附件

附件1  文件编制（更改）/审核/发放流程图

8. 文件更改履历表

| 版本号 | 更改描述 | 生效日期 |
| --- | --- | --- |
| A00 | 新文件 | 2020-06-22 |

附件一：文件编制（更改）/审核/发放流程图

文件主管部门起草或修改文件

文件主管部门填写〈文件审批申请单〉提出审批申请

质量部组织对文件进行审核

不同意见

通过

文件批准人对文件进行批准

质量部组织文件培训（必要时）

质量部确定生效日期并发放文件

相关部门按文件内容执行