上海深至信息科技有限公司

质量管理体系文件

质量手册

| 文件编号 | QMS-QM |
| --- | --- |
| 主管部门 | 质量部 |
| 版本号 | A00 |
| 发放号 |  |

起草人：         日期：

审核人：         日期：

批准人：         日期：

分发部门：质量部、研发部、生产/运维、人事部、行政部、销售部    生效日期：2020-06-22

目      录

内容                                                                    页码

第0.1章 发布令....................................................................................................................3

第0.2章 公司简介................................................................................................................4

第0.3章 质量体系范围.........................................................................................................5

第1章 手册说明和质量方针................................................................................................ 6

第2章 术语、定义和缩语.....................................................................................................6

第3章 组织机构和职责.........................................................................................................7

第4章 质量管理体系........................................................................ ………………………..10

4.1. 总要求................................................. …………………………………………………10

4.2. 文件要求...................................................................................................................10

第5章 管理职责...................................................................................................................13

5.1. 管理承诺...................................................................................................................13

5.2. 以顾客为关注焦点....................................................................................................13

5.3. 质量方针..................................................................................................................13

5.4. 策划.........................................................................................................................13

5.5. 职责、权限和沟通...................................................................................................14

5.6. 管理评审.................................................................................................................14

第6章 资源管理..................................................................................................................15

6.1. 资源提供...................................................................................................................15

6.2. 人力资源...................................................................................................................15

6.3. 基础设施...................................................................................................................16

6.4. 工作环境...................................................................................................................16

第7章 产品实现....................................................................................................................17

7.1. 产品实现的策划.........................................................................................................17

7.2. 与顾客有关的过程.....................................................................................................17

7.3. 设计和开发................................................................................................................18

7.4. 采购..........................................................................................................................20

7.5. 生产和服务提供........................................................................................................20

7.6. 监视和测量装置的控制.............................................................................................22

第8章 测量、分析和改进....................................................................................................23

8.1. 总则..........................................................................................................................23

8.2. 监视和测量...............................................................................................................23

8.3. 不合格品控制...........................................................................................................25

8.4. 数据分析..................................................................................................................26

8.5. 改进.........................................................................................................................29

9. MDR要求.....................................................................................................................30

10. 文件更改履历.............................................................................................................31

附件1 质量管理体系过程图……………………………………………………………………….32

附件2 部门职责分配表........................................................................................................33

附件3 质量管理程序文件清单............................................................................................ 34

附件4 软件开发过程和活动概示..........................................................................................35

附件5 软件生命周期活动流程............................................................................................ 36

第0.1章

发布令

本《质量手册》是依据以下国家法律、法规和行业标准，并结合我公司产品的实际和特点编制而成的。

- 《医疗器械生产质量管理规范》

- 《医疗器械生产质量管理规范附录独立软件》

- MDR（医疗器械法规） 2017/745 （EU）

- YY/T 0287-2017《医疗器械 质量管理体系 用于法规的要求》

- 医疗器械相关法律、法规

本《质量手册》阐述了公司的质量方针、质量目标和质量承诺。它包括或引用上述标准要求的和质量管理体系所要求的形成文件的程序及对经识别和建立的质量管理体系的过程之间的相互作用给予描述，并对公司的质量体系提出了具体要求。对公司开展的各项质量活动做出了明确规定和要求，提出了相应的控制措施和办法。同时针对各项质量活动，明确了有关部门和人员的职责和权限。

本《质量手册》是公司质量管理的基本法规，是公司全体员工贯彻质量方针、实现质量目标、履行质量职责的行为准则和行动纲领，也是公司向社会和所有顾客提供质量保证的展示性文件。

企业负责人：朱瑞星

2020年 06月 22日

第0.2章

公司简介

本公司生产产品有医疗器械独立软件和有源医疗器械产品，其中独立软件为医学影像进行后处理软件。一类是普通的影像分析和处理软件；一类为基于深度学习、计算机视觉等人工智能技术，对医疗影像进行处理、分析，进而实现辅助诊断的临床功能。当前的产品系列有：

- 医疗影像处理分析类软件

- 深度学习辅助诊断类软件

有源医疗器械产品主要为掌上超声诊断仪。生产模式为医疗器械注册人制度下的“委托生产”。

第0.3章

质量体系范围

本手册适用于本公司质量管理体系组织结构图中的所有职能部门和生产场所，适用于本公司医疗软件的实现的策划、生产和服务。

本手册覆盖医疗器械独立软件从产品实现到交付的全过程中，以下条款或者章节不适用：

| YY/T 0287-2017《医疗器械 质量管理体系 用于法规的要求》不适用条款说明 |  |
| --- | --- |
| 不适用的条款 | 理由说明 |
| - “6.4.2 污染控制” | 本公司产品为医疗器械独立软件，无污染控制要求 |
| - “7.5.2 产品的清洁” | 本公司产品为医疗器械独立软件，无清洁要求 |
| - “7.5.5 无菌医疗器械的专用要求” | 本公司产品为医疗器械独立软件，非无菌产品 |
| - “7.5.7无菌过程和无菌屏障系统确认的专用要求”； | 本公司产品为医疗器械独立软件，非无菌产品 |
| - “7.5.9.2 植入性医疗器械的专用要求” | 本公司产品为医疗器械独立软件，非植入性产品 |
| - “7.5.10 顾客财产” | 本公司没有涉及到顾客财产 |

| 《医疗器械生产质量管理规范》不适用条款说明 |  |
| --- | --- |
| 不适用的条款 | 理由说明 |
| 第十一条 从事影响产品质量工作的人员，企业应当对其健康进行管理，并建立健康档案。 | 本公司产品为医疗器械独立软件，人员的身体健康不会对产品质量产生不良影响。本公司有正常的入职体检。 |
| 第四十七条 在生产过程中需要对原材料、中间品等进行清洁处理的，应当明确清洁方法和要求，并对清洁效果进行验证。 | 本公司产品为医疗器械独立软件，生产过程为U盘拷贝，该过程无任何“清洁”要求。 |
| 第六十一条 企业应当根据产品和工艺特点制定留样管理规定，按规定进行留样，并保持留样观察记录。 | 本公司产品为医疗器械独立软件，不会随着时间的推移发生任何物理和化学的变化，软件的有效期依赖软件产品的维护周期（商业计划）。 |

除了以上“不适用条款或者章节”外， YY/T 0287-2017《医疗器械 质量管理体系 用于法规的要求》和《医疗器械生产质量管理规范》中的其他内容都予以保留，确保不影响本公司提供适用法律法规和满足顾客要求的产品的能力或责任的要求。

本公司的独立软件应符合《医疗器械生产质量管理规范附录独立软件》的要求。医疗软件生命周期的活动详见附件5。

本公司的有源医疗器械产品为注册人制度下的委托生产模式，质量管理体系主要包括设计开发、临床试验、生产制造、销售配送、售后服务、产品召回、不良事件报告等环节；按照采购管理制度的要求，对受托方的质量管理、生产能力进行综合评估，并形成评估报告，并进行年度审核。

第1章 手册说明和质量方针及目标

1. 手册说明

1.1. 本手册的目的是确定本公司的质量方针、质量目标，质量管理体系的过程顺序和相互作用。

1.2. 本手册是公司质量管理的纲领性文件，也是全公司各部门及每个员工开展与质量相关活动的依据和行动准则。

1.3. 供公司内部使用，并提供给第三方认证机构的本手册属受控文件，由于合同或协议等要求外发的不属受控文件，对其版本的有效性，本公司不作追踪。

1.4. 按《文件控制程序》（QMS-P01）的要求作好本手册的管理。

1.5. 本手册经企业负责人批准后生效，各部门都应确保遵守本手册的规定。

2. 质量方针和质量目标

本公司的质量方针是：

以法规为基石，以健康为导向，提供准确可靠的智能诊断产品。

公司的管理者和每一位员工应全面遵循这一质量方针，并按符合YY/T 0287-2017《医疗器械 质量管理体系  用于法规的要求》标准建立实施质量管理体系。

公司质量目标每年度进行评审以确认是否需要更新。详见每年度公司质量目标分解。

- 质量管理体系外部审核顺利通过。

- 新产品取得医疗器械注册证书。

第2章 术语、定义和缩语

1. 术语和定义

有关医疗器械方面的术语依据《医疗器械 质量管理体系 用于法规的要求》中的定义。

2. 缩语

本公司--------上海深至信息科技有限公司

QMS ---------质量管理体系

MDR------------- 欧盟医疗器械法规要求

第3章 组织机构和职责

3.1. 质量管理体系组织机构图：

3.2. 各部门职责和权限

3.2.1. 企业负责人

1. 制订、颁布公司的质量方针与质量目标，批准《质量手册》（QMS-QM），对质量管理体系的建立、实施、保持与改进负有最高的责任；为产品质量的主要负责人。

2. 在管理层中任命管理者代表，并授予其建立、保持和改进质量体系的权限与职责；

3. 负责主持管理评审，对质量管理体系进行评价，必要时，指示纠正和预防措施，以保持质量管理体系的有效性、充分性；

4. 对产品质量与相关标准、法规及顾客要求的符合性负责；

5. 贯彻执行国家有关的质量政策、法律法规，并向公司传达顾客和法律法规要求的重要性；

6. 参与质量管理体系运行中的协调与沟通，并为质量管理体系有效运行提供充分的资源。

3.2.2. 管理者代表

1. 贯彻执行医疗器械的法律、法规、规章、质量标准和技术要求；

2. 按照YY/T 0287《医疗器械 质量管理体系 用于法规的要求》、《医疗器械生产质量管理规范》和《医疗器械生产质量管理规范附录独立软件》以及MDR的要求组织建立和实施医疗器械质量管理体系，协助企业负责人落实本公司质量方针和目标及分管部门的质量职能，及时、正确地向高层领导者汇报质量体系的运行业绩，并保持质量管理体系的有效运行；

3. 组织实施质量管理培训工作，提高员工的质量管理意识和能力，强化公司的诚信守法意识；

4. 组织实施上市产品质量的信息收集工作，及时向企业负责人报告有关产品投诉情况、不良事件监测情况、产品存在的安全隐患，以及各类检查中发现的质量体系缺陷等；

5. 负责接受上级主管部门的监督检查时与检查组的沟通联络，提供相关信息、资料；

6. 组织实施质量管理体系检查发现的不合格项目的整改落实，确保在规定时限内完成整改，并向监管部门报告或按要求提交整改资料；

7. 当发生重大质量问题时，按规定要求第一时间向辖区主管药监部门报告；

8. 负责定期按照《医疗器械生产质量管理规范》和《医疗器械生产质量管理规范附录独立软件》组织开展质量管理体系运行情况的内审自查工作，每年向主管当局提交企业年度质量管理体系自查报告。

3.2.3. 质量部

1. 协助企业负责人贯彻执行国家有关的法律、法规；

2. 协助管理者代表建立、维持并改进质量管理体系和进行内部质量审核；

3. 负责产品的质量控制，对产品质量独立行使判定权利；对成品进行出厂放行；

4. 负责参与合格供方的评价与选择及日常管理；

5. 负责公司产品标识与状态标识的控制与管理；

6. 负责不合格品/软件问题的控制，组织进行不合格品/问题报告评审和处理，并进行跟踪验证；

7. 组织与质量管理体系有关的更改控制与纠正预防措施的实施与验证；

8. 负责质量管理体系文件、质量记录管理；

9. 负责组织对质量数据进行技术统计、分析，为采取纠正和预防措施或质量改进提供依据；

10. 按项目要求或顾客要求组织、进行质量策划。

11．对计量器具进行管理，建立管理台帐与周检计划；

3.2.4. 研发部

1. 负责组织按照《医疗器械生产质量管理规范》和《医疗器械生产质量管理规范附录独立软件》开展新产品的研究和开发，并对研发过程进行控制；

2. 负责对“ 软件问题报告”进行分析评价，对产品进行维护，确保产品持续安全、有效性；

3. 负责对软件配置进行管理和审计，对过程进行控制和概述。

4. 负责对软件的版本进行规范管理。

5. 负责软件可追溯控制和分析。

6. 负责软件验证的部分活动，如：源代码审核、单元测试等。

7. 负责软件的缺陷管理。

8. 负责现成软件的识别和验证。

3.2.5.生产/运维部

1. 负责按《医疗器械生产质量管理规范》和《医疗器械生产质量管理规范附录独立软件》的要求组织媒介复制、软件部署以及软件停运，并保证所有的过程处于受控状态，以确保产品质量；

2. 负责对生产人员进行必要的培训，以保证从事相应岗位人员满足岗位要求；

3. 负责对产品非功能性方面的不合格和顾客投诉进行原因分析，制定纠正措施；对不合格品按评审要求进行相应的处置，以防止不合格品非预期使用；

4. 负责产品标识的制作与有效性控制与管理；

5. 负责对生产环境和软件开发和测试环境的控制，以确保满足生产、开发和测试要求；负责软件配置的备份管理。

6. 负责公司办公网络环境维护和数据备份管理；负责服务器的维护管理。

7. 负责对设备的管理，对设备定期组织验证并按要求进行维护保养，以保证生产设备具备持续的过程能力以满足生产要求；

8. 对生产和运维的过程实施监控；并确保现场使用的文件为现行有效版本；

3.2.6. 行政部

采购管理：

1）负责对采购产品（包含现成软件和服务）进行控制，以保证采购过程受控，并能满足生产的要求；

2）负责组织对供方的选择、评价和重新评价，并对合格供方进行动态控制；

3）负责与供方就其提供产品的质量问题进行协调，并妥善处理不合格的采购产品。

仓储管理：

1）负责对出、入库的物资进行检查、核对，以保证出、入库的准确性；

2）负责对物料进行标识，并按要求分规格、分批贮存，以保证出库时的“先进先出”并可追溯；

3）负责定期对在库品物料进行盘点，确保帐、卡、物相一致，避免物资的超期贮存；

4）对仓储环境按要求进行管理和记录，保证库存物料在有效期内的产品质量和满足安规要求。

5）负责成品的标识、防护和发货，对产品的防护和追溯性负责。

3.2.7. 人事部

1 设置合理的组织机构，并明确各部门的主要职责与权限；

2. 负责公司员工的招聘、录用、教育和培训；

3. 负责建立员工的人事档案（包括员工的教育、培训、技能和经历的记录）适时组织各部门有关人员进行培训。

4. 负责组织公司内部员工的年度体检工作。

3.2.8 销售部

1. 负责与顾客的沟通，确定顾客对产品的要求并组织有关部门对这些要求进行评审和确认。

2. 负责对产品进行规定的售后服务，包括安装和部署、反馈问题解决、技术咨询服务等。

3. 负责处理顾客关于产品的查询以及顾客对本组织的反馈和抱怨等事宜。

4. 负责收集、分析和利用顾客对组织满意程度的信息，包括产品质量、服务、交货期、市场需求等，并以此评价组织的业绩，促进保持改进。

第4章  质量管理体系

4.1. 总要求

4.1.1. 本公司按照YY/T 0287《医疗器械 质量管理体系 用于法规的要求》、《医疗器械生产质量管理规范》、《医疗器械生产质量管理规范附录独立软件》以及MDR建立和实施文件化的质量管理体系，并利用质量方针、质量目标、内外部审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审来识别和实施更改，以保持质量管理体系的持续适宜性和有效性。

4.1.2. 本公司运用过程方法对质量管理体系进行管理，本公司的主要过程见附件1。

4.1.3. 在本公司的质量管理体系文件中，对上述过程进行了进一步的分解和细化，并就下列内容作出了详细规定：

a. 过程的顺序和相互关系

b. 控制过程有效运行的标准和方法

c. 提供信息和资源以支持并监视过程的有效运作

d. 过程的测量、监视和分析

e. 实施必要的措施，以确保过程实现所策划的结果并保持这些过程和质量体系的有效性

4.2. 文件要求

4.2.1. 为确保质量管理体系的有效运行，本公司按YY/T 0287《医疗器械 质量管理体系 用于法规的要求》、《医疗器械生产质量管理规范》和《医疗器械生产质量管理规范附录独立软件》的要求建立了文件化的质量管理体系。

本公司的质量管理体系的文件应包括；

4.2.1.1. 《质量手册》（QMS-QM）是整个文件体系中最高级别的文件，对本公司的质量管理体系作了原则性描述。

4.2.1.2. 质量方针和质量目标。

4.2.1.3 程序文件（QMS-P**）是质量手册的下级文件，规定了质量管理体系具体的管理、执行、验证方法，必要时可以引用第三层次文件。详细的程序文件清单见附件3。

4.2.1.4. 管理制度（QMS-R**）是程序文件的下级文件，对部门与部门之间以及部门内部具体的有关质量管理工作的更详细规定。

4.2.1.5. 基础技术性文件：生产工艺规程、原材料质量技术要求、操作规程、检验规程、产品注册文档、记录表格等。

4.2.1.6 外来文件：包括相关的法律、法规，行业标准和国家标准，规范类和指导类文件等。

4.2.2. 质量手册

4.2.2.1. 本公司的质量手册较详细地说明了公司建立的质量管理体系及其运行方式，手册包括：

a. 本公司的质量管理体系的范围，删减或正在不适用的详细说明和理由（第0.3章）

b. 本公司的质量管理体系的形成文件的程序或对其引用，见发布令（第0.1章）

c. 质量管理体系过程之间的相互作用的表述见附件1。

e. 公司质量管理体系文件如下，详见《文件控制程序》

外来

文件

4.2.2.2. 质量手册由企业负责人批准，公司的所用员工应严格遵守执行。

4.2.3. 本公司为每个（类）产品的建立医疗器械文档，医疗器械文档包括：

- 产品技术要求、产品使用说明书、产品综述等；

- 产品规范（产品技术要求、原材料技术要求、生产工艺等）；

- 制造、包装、贮存、处置和流通规范；

- 原材料检验过程、成品的检验规程、过程监控程序；

- 包装和标签规范等。

- 安装和部署规范

- 软件维护要求

4.2.4. 文件控制

4.2.4.1 为保证和质量有关的所有文件都处于受控状态，对公司的质量管理文件、技术文件及相关的外来文件进行控制，制定并执行《文件控制程序》。

4.2.4.2 文件的批准：《质量手册》经企业负责人批准、其他质量管理体系文件由管理者代表批准，确保文件是充分与适宜的；

4.2.4.3 正常情况下，公司的质量体系管理文件每三年重新对文件进行评审和更新，并再次批准；如果上层的标准文件有版本升级，也应该重新进行文件的评审和批准。

4.2.4.4为确保文件的更改和现行修订状态得到识别，所有质量管理体系文件由质量部统一生效、发放和专人管理；文件的更改必须由文件的主管部门负责，应识别更改所影响到的其他文件，确认相关文件是否需要更改，文件更改后，由原审批部门负责评审和批准，然后发布实施；应在文件或有关附件上标明更改的内容、理由、日期等。

4.2.4.5为确保在使用处可获得适用文件的有关版本：

- 按照每个文件中规定的发放范围进行“纸质版”文件发放；

- 必要时作业指导书、操作规程类的文件应发放多套，确保各操作现场有现行的有效文件。

- 在发放新文件，收回旧文件时，文件管理人员应作好相关记录，确保所有场合的失效文件全部收回，并得到新版文件；

4.2.4.6 为确保文件保持清晰、易于识别：

- 所有质量管理体系文件由质量部统一发放“文件编号”，文件编号为唯一的，不可重复的；

- 在《文件控制程序》中，对编号规则和格式、排版等进行了规定说明；

- 所有生效文件应盖有红色“受控章”并标识有“生效日期、版本号”等内容；

4.2.4.7 为确保外来文件得到标识，并控制其分发，由质量部负责标准、规范等外来文件的统一收集和管理；并建立外来文件清单，对外来文件的有效性进行控制。

4.2.4.8 为防止文件的损坏或者丢失：

- 所有质量管理体系文件由质量部进行统一的发放和管理，任何文件的调用或者借阅应进行确认并登记。文件发放时，由文件发放人和签收人进行双方确认、签字并保留发放记录。

- 所有的保留文件和记录有质量部进行统一的归档、标识，并存放在专用的文件柜中。

4.2.4.9 为防止作废文件非预期使用：

失效或者作废文件从使用场合撤出后，盖上“作废”标识后进行集中保管，保存期限应至少为产品有效期后两年，并应同时符合相关法规的规定，其具体规定应在《文件控制程序》中体现。

4.2.5. 记录控制

a. 对质量记录实行有效控制，确保提供的记录能证明产品质量符合规定要求和质量体系有效运行。

b. 公司建立《记录控制程序》，并按规定执行质量记录的标识、收集、编目、归档、存贮、防护和处理要求；

c. 所有质量记录应清晰、完整、准确，能真实反映产品质量和质量体系运行的实际状况，具有可追溯性；

d. 按照《医疗器械生产质量管理规范附录独立软件》要求，保存和归档在软件开发和维护过程的文档和记录。

e.对每批/次产品建立生产记录，以满足可追溯性要求；

f. 质量记录应保管在室内干燥场所，保管有效期应不少于产品有效期，具体保管年限按 《记录控制程序》的规定执行；

4.3. 相关文件

a. QMS-P01《文件控制程序》

b. QMS-P02《记录控制程序》

第5章 管理职责

5.1. 管理承诺

5.1.1. 本公司承诺按YY/T0287-2017《医疗器械 质量管理体系 用于法规的要求》、《医疗器械生产质量管理规范》和《医疗器械生产质量管理规范附录独立软件》等标准、法规建立和实施质量管理体系，满足顾客和法律法规的要求并保持质量管理体系的有效性。

5.1.2. 本公司通过以下活动，确保上述承诺得以实现：

a. 企业负责人制定和批准书面的质量方针、质量目标，采取有效措施使全体员工正确理解并贯彻执行；

b. 通过会议、评审、报告、文件等方式将顾客的要求、适用的法律法规要求传达到各层员工，使之充分理解这些要求，并在工作中确保这些要求的实现；

c. 定期进行管理评审，确保质量管理体系的适宜性、有效性和充分性；

d. 为质量管理活动提供充分的资源。

5.2. 以顾客为关注焦点

5.2.1. 本公司通过市场调查、预测以及与顾客直接沟通等方式，确切掌握顾客的要求；

5.2.2. 通过建立和实施质量管理体系，使得满足顾客和法律、法规要求的理念体现在各项工作中（如资源管理、与顾客有关的过程、设计和开发、生产过程控制等），从而满足顾客的要求。

5.3. 质量方针

5.3.1. 本公司质量方针为：

以法规为基石，以健康为导向，提供准确可靠的智能诊断产品。

5.3.2. 质量方针的管理

a. 公司通过培训、会议、告示、内部刊物、宣传材料等形式确保质量方针在公司内得到沟通和理解；

b. 在进行管理评审时，应对质量方针的适宜性进行评审，必要时，对质量方针进行更新、修订。

5.4. 策划

5.4.1. 质量目标

a. 向顾客持续提供准确、安全有效的产品是本公司核心目标，为保证这一目标的实现，确定了各部门的年度质量目标；

b. 按《数据统计与分析控制程序》的规定，定期对质量目标进行测量，对影响质量目标实现的原因及时采取改进措施，确保质量目标的实现。

5.4.2. 质量管理体系策划：

为满足顾客和法律、法规的要求及实现公司质量目标，对质量管理体系进行策划：

a. 建立了符合YY/T 0287-2017《医疗器械 质量管理体系 用于法规的要求》、《医疗器械生产质量管理规范》等要求的文件化质量管理体系，该体系包括质量手册、程序文件及管理制度，这些文件对本公司质量管理所需的过程的控制和管理进行了适宜的规定；

b. 当需要改进和更新现有质量管理体系时，管理者代表应组织相关人员重新对质量管理体系进行策划，为保持质量管理体系的完整性，质量管理体系的任何更改都必须在受控状态下进行，保证质量管理体系在变更前、变更中、变更后均能始终适合当时所处的环境，并满足上述标准、规范的要求。

5.5. 职责、权限和沟通

5.5.1. 职责和权限

a. 本公司根据管理需要，设置了相关职能部门、编制公司组织结构图；

b. 在公司的相关文件中（如岗位说明书），规定了与质量有关的所有人员的职责、权限和相互关系；

c. 本公司的组织结构、各部门的职责和权限见第3章；

d. 本公司结合YY/T0287-2017《医疗器械 质量管理体系 用于法规的要求》，编制了“部门职责分配表”（附件2）

e. 本公司通过培训、文件阅读等方式，让每位员工明白自己的职责、权限以及与其他部门（岗位）的关系，以保证全体员工各司其职，相互配合，有效地开展各项活动，为质量的提高作出贡献。

5.5.2. 管理者代表

企业负责人在管理层任命一名管理者代表，具体负责质量管理体系的建立、运行和保持，其职责和权限在第3章中有详细说明。

5.5.3. 内部沟通

a. 通过各种不同部门和层次之间的沟通，确保公司内各部门对质量管理体系的有效性、顾客和法规的要求等有明确的了解，使质量管理及管理体系中的问题得到迅速有效的解决；

b. 沟通的方式有多种，包括：会议、网络、记录传递和直接沟通等。

5.6. 管理评审

5.6.1. 总则

本公司按《管理评审控制程序》对质量管理体系进行定期评审，以确保其适宜性、充分性和有效性，管理评审以会议的形式进行，由企业负责人主持召开，参加人员由企业负责人指定，一般为各部门负责人和其它企业负责人认为有必要参加的人员。

5.6.2. 评审输入

5.6.2.1. 管理评审进行前，参加人员按要求准备好管理评审输入的资料，资料内容应至少包括：

- 顾客的反馈

- 客户投诉的处置结果汇总

- 给监管机构的报告

- 内、外部审核的结果

- 过程的监视和测量结果

- 产品的监视和测量结果

- 纠正和预防措施的状况

- 以往管理评审的跟踪措施的落实情况和效果评价

- 可能引起质量管理体系变化的公司内部和外部环境

- 改进的建议

- 新发布的或修订的有关法规要求

5.6.3 评审输出

5.6.3.1 管理者代表负责编制管理评审报告作为“评审输出”，管理评审报告中应包括以下内容：

- 保持质量管理体系有效性和过程适宜性、充分性和有效性所需的改进；

- 与顾客要求有关的产品的改进；

- 响应适用的新的或者修订的法规要求所需的变更；

- 产品、资源需求进行改进的措施和行动；

5.6.3.2. 管理评审报告经企业负责人批准后发给有关部门和人员；

5.6.3.3. 质量部负责对管理评审中提出的改进措施的执行情况进行跟踪验证，验证的结果应报告企业负责人，管理评审形成的记录由质量部保存。

5.7. 相关文件

QMS-P03《管理评审控制程序》

QMS-P21《数据统计与分析控制程序》

第6章 资源管理

6.1. 资源提供

6.1.1. 本公司提供适宜的资源以保证：

a. 实施、保持质量管理体系的有效性；

b. 满足法律、法规以及顾客要求

6.1.2. 资源包括：人员、资金、设施、技术、方法、工作环境、信息等；

6.1.3. 当出现资源不适应时，由企业负责人和有关部门协调，及时按《人力资源管理程序》、《设施、设备控制程序》和《工作环境控制程序》等文件要求，确定并提供所需的资源。

6.2. 人力资源

6.2.1. 总则

a. 建立人力资源管理系统，明确各岗位人员录用、培训和考核的控制要求，确保给各岗位委派合适的人员。

b. 人事部负责各部门负责人的入职条件的确定、人员的招聘以及新员工入职集中培训，并对培训效果进行评估；入职条件一般需要考虑的因素有：接受的教育、培训经历、掌握的技能、行业经验等方面。

c. 部门负责人负责确定本部门的岗位入职要求，负责本部门各类相应的培训；并对培训效果进行评估；

d. 全体员工应积极参加各种培训和学习。

6.2.2. 控制要求

a. 人事部按《人力资源管理控制程序》和各岗位要求进行候选人的筛选、面试和评定，为各岗位配备相应的人员；

b. 人事部根据本公司实际情况和发展前景制定培训计划并组织实施；配合各职能部门应按照不同岗位要求开展相关的培训（具体如下），确保人员获得或保持岗位所需能力；

- 对专业技术人员和管理人员主要进行质量意识和业务技术的培训；

- 对所有从事对质量有影响的员工都要进行岗位技能培训；

- 对从事检验、测试和试验、内部质量审核、生产操作的人员应进行岗位专业技术培训和资格考核，方可上岗作业；

- 对新职工进行质量意识、相应岗位操作技术、安全相关知识的培训；

- 各部门主管进行质量管理知识培训和质量意识教育；

c. 培训结束后应对培训有效性进行评价，如培训效果没有达到预期应进行再次培训或者采取其它措施；

d. 人事部应组织编写“岗位说明书”并进行讲解，确保各岗位人员知晓从事活动的关联性和重要性，以及如何为实现质量目标做出贡献。

e. 所有培训都应进行考核或考试，培训和考核或考试的记录、员工的学历证明、资格证书、工作简历等相关资料应予以保存。

6.3. 基础设施

6.3.1. 本公司根据相关法规和产品工艺要求，为确保产品安全有效和防止产品混淆所需的设施有：

a. 建筑物，工作场所及其相关设施（车间、仓库、实验室、办公室等）

b. 设备（开发和测试环境设备、生产设备、检测设备等）

c. 支持性服务（通讯设施等）

6.3.2. 生产部负责按照《设施和设备控制程序》的要求做好设施、设备的提供和维护保养工作。

6.3.3. 对设施、设备的维护、保养记录应予以保存，并按《记录控制程序》进行控制。

6.4. 工作环境和污染控制

6.4.1. 工作环境的要求：

本公司产品为医疗器械独立软件，依据产品工艺和《医疗器械生产质量管理规范》要求，为普通办公环境，无特殊要求。

6.4.2 工作环境的控制：

根据工作环境要求，本公司形成文件《工作环境控制程序》对工作环境进行总体的规定和控制。

6.5. 相关文件

QMS-P04《人力资源管理控制程序》

QMS-P05《基础设施、设备控制程序》

QMS-P06《工作环境控制程序》

第7章 产品实现

7.1. 产品实现的策划

7.1.1 本手册、程序文件及其他相关文件规定了公司现有产品的实现过程；当开发新产品时，事先应进行策划，策划的输出应形成文件。

7.1.2 在产品的整个寿命周期内，产品研发人员和质量部应对风险管理的必要性进行评价，编制风险管理文件和保持风险管理的记录。具体操作流程按照《风险管理控制程序》进行。

7.1.3 在策划和开发产品实现所需的过程时，应确定以下方面的内容：

a. 产品的质量目标和要求；

b. 产品实现所需的过程及其文件和所需提供的资源（包括基础设施和工作环境）；

c. 产品实现所需要求的确认、验证、监视和测量、监视和测量、处置、贮存、流通和可追溯性活动以及产品的接收准则；

d.；产品实现及其产品满足要求方面的所有质量记录。

7.2. 与顾客有关的过程

7.2.1. 产品要求的确定

7.2.1.1. 市场销售部负责按《合同评审控制程序》要求组织确定产品要求；

7.2.1.2. 本公司通过市场调查、查阅法律法规、合同评审、与顾客的交流以及对自身能力的评估等方式，确定产品要求，并将这些要求形成相关文件，如产品标准、产品规格书、销售文件等；

7.2.1.3. 产品要求包括：

a. 顾客明确规定的要求，即包括产品本身的技术要求、质量要求，也包括交付、交付后活动的要求，如交货期、包装、运输等；

b. 顾客没有明确规定，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；

c. 与产品有关的适用的法规要求；

d．确保产品的特定性能和安全使用所需的任何用户培训；

e. 本公司附加的对顾客承诺的要求。

7.2.2. 产品要求的评审

7.2.2.1. 销售部负责组织对产品要求的评审，质量部、生产部、采购部、研发部等参与；

7.2.2.2. 在正式接收合同/订单前，市场销售组织相关部门按《合同评审控制程序》的规定对产品要求进行评审，以确保：

a. 产品的各项要求（包括规格、数量、交货期、交货地点、价格、结算方式等）得到规定并形成文件；

b. 与以前表述不一致的合同或订单要求得到解决；

c. 本公司有能力满足规定的要求；

d. 对合同/订单中不清楚的方面以及评审中认为需要调整的方面由市场销售负责与顾客协商；

e. 对于口头订单，由接收部门负责记录产品要求并形成文件，此文件应得到顾客的确认；

f. 当产品要求发生变更时，应按原评审程序，由市场销售对变更内容组织评审，并确保文件得到；

g. 评审后输出记录评审结果及评审中提出的跟踪措施。

7.2.3. 沟通

7.2.3.1. 公司建立《与顾客有关的过程控制程序》、《信息反馈控制程序》及《不良事件报告控制程序》、《产品召回控制程序》等与顾客进行充分的沟通，沟通的内容应包括：

a. 产品信息；

b. 问询、合同或订单的处理，包括其更改；

c. 顾客反馈的信息，包括投诉和抱怨；

d. 忠告性通知。

7.3. 设计和开发

7.3.1. 总则

为对设计、开发的过程进行管理和控制，本公司建立《设计和开发控制程序》。本公司的医疗独立软件，设计开发过程应符合《医疗器械生产质量管理规范附录独立软件》第2.3要求。详情见附件4《软件开发过程和和活动概示》。其它产品应符合《医疗器械生产质量管理规范》的要求。

7.3.2 设计和开发策划

根据市场调研报告，设计和开发部应组织进行设计和开发的策划，编制开发计划，规定质量要求和约束条件，安排各项活动和进度，计划内容应包括但不限于：

a. 新产品设计和开发的各个阶段；

b. 新产品每个设计和开发阶段所需的一个或者多个评审；

c. 适合于每个设计和开发阶段的验证、确认和设计转换活动；

d. 新产品设计开发职责和权限；

e. 确保设计和开发输出到输入的可追溯性的方法；

f．所需的资源，包括必要的人员能力；

根据各部门职责规定与新产品设计和开发相关的销售部、生产部、质量部以及研发部内部设计与工艺之间的相互关系，并将必要的信息形成文件，及时传递和签收，并定期评审。

7.3.3. 设计和开发输入

在项目方案中必须明确与开发产品有关的设计输入，包括：

- 产品性能指标，功能、接口、用户界面、网络安全、警示提示；

- 相关法律法规要求；

- 以前类似设计的信息；

- 风险管理的相关信息；

- 设计开发方面其它的要求（如专利信息等）；

设计输入最终形成“软件需求规范”并经过相关部门的评审，对不完善、含糊、矛盾的要求通过评审予以解决。

7.3.4. 设计和开发输出

应本公司的产品为医疗器械独立软件，设计输出的主体为软件产品本身。另外为了保证软件发行的可重复性，还需要输出包含软件产品媒介的生产、包装、部署、防护和存储以及软件后期维护等方面的要求。内容有：设计输出是供采购、生产和安装部署、检验和服务所使用的最终技术文件，以能满足和对照设计输入内容进行验证或确认的形式来表达，内容包括：

- 媒介的材料要求和检验规程。

- 媒介复制的生产工艺及相应的作业指导书。

- 媒介的包装和储存要求等；

- 产品技术条件、标签、使用说明书；

- 软件维护计划。

- 其它技术文档。

7.3.5. 设计和开发评审

a. 设计评审是在各设计阶段有计划实施的设计控制活动；

b. 研发部按设计和开发策划的要求，组织与被评审的设计阶段有关职能部门代表参与评审，必要时还应包括其他专家会审；

c. 评审记录应与设计历史文档（DHF）一起予以保存。

7.3.6. 设计和开发验证

在产品设计的适当阶段应按设计和开发策划要求对产品设计进行验证，以确保设计输出符合和满足设计输入的要求，设计验证的结果和由于设计验证引起的任何设计更改均应保存在设计历史文档（DHF）中。

独立软件的验证一般包括有：源代码审核、静态分析、动态分析、单元测试、集成测试、系统测试等活动。依据产品的不同复杂程度，可做调整。

产品注册阶段的“型式检验”应视为设计验证的活动。

7.3.7. 设计确认

设计验证成功后，对最终产品在规定的操作条件下，研发部应组织相关职能部门进行设计确认，以确保产品符合设计输入和顾客要求、市场需求。设计确认应包括用户测试、临床评价等，设计确认的结果必须保持；

7.3.8. 设计和开发转换

为确保设计和开发输出在成为最终生产规范前经验证适合于制造并确保生产能力能满足产品要求，应组织开展试产，并进行产品验证和和设计转换的评审、确认。

设计转换的验证和评审记录应与设计历史文档（DHF）一起予以保存。

7.3.9 设计和开发更改的控制

公司编制《设计开发控制程序》和《变更控制程序》，确定更改对于医疗器械功能、性能、可用性、安全、适用的法规要求及其预期用途等的重要程度。

设计和开发更改应保持记录，并进行评审、验证、适当时进行确认、批准。设计和开发更改的评审应包括更改对过程中产品和已交付产品的影响以及风险管理的输入或输出和产品实现过程的影响。

设计更改的评审结果和任何必要措施的记录应保留。

独立软件更新应当形成文件，涵盖现成软件、网络安全的变更控制要求，确定软件更新请求评估、软件更新策划、软件更新实施、风险管理、验证与确认、缺陷管理、可追溯性分析、配置管理、文件与记录控制、评审等活动要求，形成相关文件和记录并经批准，重大更新并进行注册变更。软件版本变更应当与软件更新情况相匹配。验证与确认应当根据软件更新的类型、内容和程度实施相适宜的回归测试、用户测试等活动。

7.3.10 软件缺陷管理

软件缺陷管理应当确定软件缺陷评估、软件缺陷修复、回归测试、风险管理、配置管理、评审等活动要求，形成软件缺陷分析报告以供评审。使用缺陷管理工具保证软件质量，并贯穿于软件生存周期全过程。

7.3.11 设计和开发文档

公司对每一个产品的设计历史文件进行整理，并统一管理，从而证明设计开发过程与设计策划相一致，并为同类设计提供经验。

7.4. 采购

7.4.1. 采购过程

a. 本公司制定《供应商评价和选择控制程序》对供方进行评价，以确认供方是否具备质量保证能力和满足合同要求的能力，从而确定其是否可纳入合格供方名录；按《采购控制程序》对采购过程进行控制，确保采购的产品符合规定的要求。

b. 建立合格供方档案，按供方的供货业绩（产品质量要求、交货及时性等），对供方产品质量及质量保证能力进行跟踪控制，定期对供方进行重新评价，确保合格供方名录的有效性；

c. 现成软件采购管理：本公司的产品在开发阶段应识别出现成软件并进行控制和管理，对于现成软件的进行内部验证或者确认。外包软件应签订质量协议，明确外包软件需求分析、交付形式、验收方式与准则、设计开发文件交付、知识产权归属、维护等要求以及双方质量责任承担要求。

d. 评价结果和供方档案等记录应予以保存。

7.4.2. 采购信息

a. 采购部门负责给出采购信息；主要包括采购计划和采购合同；其内容应包括拟采购产品的类别、型号、图样、数量、交货期、标准规范，验收方法，标识及采用的质量体系标准等；服务类的采购应规定供方人员资格要求；

b. 采购信息必须准确、统一、完整、有效；

c. 书面的采购计划和采购合同发出前，应经过审批；

d. 采购部门应保存有关采购信息文件的副本，满足可追溯性要求；

7.4.3. 采购产品的验证

a. 所有采购产品均需进行验证，质量部应作好验证记录并妥善保存；

b. 当合同要求时，可在供方处进行验证，验证的安排应在合同中予以确定；

c. 当合同要求时，公司的顾客可对供方的产品进行验证，本公司应作出安排。

7.5. 生产和服务提供

本公司的生产过程包含软件发布、媒介复制（如移动存储设备的拷贝等）、媒介的标记和包装、防护、存储、交付等过程。软件发布应当确定软件产品文件创建、软件产品与文件归档备份、软件版本识别与标记、交付形式评估与验证、病毒防护等活动要求，保证软件发布的可重复性。

7.5.1. 生产和服务提供的控制

a. 生产部按生产工艺文件进行生产，并对生产过程实施监控；

b. 生产部负责选择合适的生产设备并进行验证、维护和保养;

c. 使用合适的监视和测量装置，对生产过程和产品进行监测；

d. 质量部综合考虑过程检验、最终检验结果以及生产过程控制状况，对产品作出可否放行的判定；

e. 仓库按照合同要求以及产品防护的要求进行包装、发货。

f. 在市场上发生顾客投诉时，由质量部按照《客户投诉处理控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》作好顾客投诉的记录、组织调查、处理并答复客户；

g．工艺卫生的管理按《工作环境控制程序》的要求进行。

h. 公司对每批（次）产品的生产过程进行记录，这些记录应确保必要时的追溯性。

7.5.2 安装和部署活动

在软件产品销售后，由售后工程师提供上门安装、部署服务，并进行软件设置、配置、用户培训。具体按照《产品售后安装和服务管理制度》进行。

7.5.3 服务活动

软件在使用中，如果用户发现有问题，客户可通过网络、邮件、电话等途径反馈给公司售后人员。售后人员对对软件问题进行分析、解决，形成问题报告。被确认的问题应按照《客户投诉处理控制程序》、《软件问题报告管理制度》进行处理。售后部门保持整个过程的记录。

软件停运后，应安排好后续用户服务、数据迁移、患者数据与隐私保护、用户告知等活动要求，并保持相关记录。

7.5.4. 生产和服务提供过程的确认

对生产过程的输出不能由后续的监视或者测量加以验证时（称之为特殊过程），本公司对生产过程中的特殊过程实施确认，包括有：

- 生产部按《基础设施、设备控制程序》进行设备能力的鉴定；

- 制订标准操作规范对特殊过程的操作方法进行规定，并严格执行；

- 按《人力资源管理程序》对特殊过程操作人员进行专业技能培训，获得资格后方能上岗操作；

- 对特殊过程实施连续的监控，并生产记录中对参数进行记录；

- 按照《验证管理制度》对特殊过程进行验证，并保持验证记录。

7.5.5 标识

7.5.5.1. 产品标识

a. 按照《标识和可追溯性控制程序》制度规定产品名称、产品批号等的标识；

b. 在原材料入库、生产过程、成品入库、成品交付的各个过程，各部门按《标识和可追溯性控制程序》进行标识和管理，并作好相应的记录；

c. 产品交付之后返回公司进行再处理时，市场销售、仓储部按《标识和可追溯性控制程序》的规定对再处理的产品作好适当的标识，确保与正常生产的产品明确区分。

7.5.5.2. 状态标识

按照《标识和可追溯性控制程序》的规定作好原材料、过程产品、成品的检验试验状态的适当标识。公司应用的状态标识有：合格、不合格、待检等几种；成品状态还可能有“退回”状态。

按照《软件配置管理控制程序》的要求，使用配置管理工具，对软件版本、源代码、文件、工具、现成软件等进行管理，确保软件生存周期全过程的配置标识、变更控制、配置状态记录得到控制。

7.5.6 可追溯性

7.5.6.1 总则

a. 本公司按照《标识和可追溯性控制程序》进行操作，通过进出库记录、生产记录、检验记录等各种质量记录上记载的产品名称、型号规格、软件版本、产品批号（次）或生产日期等标识，可以追溯到产品所使用的原材料、生产过程、生产设备状况、操作者、环境控制等一系列影响产品质量的因素；

b. 通过最终检验记录、成品出入库记录、发货和运输记录等记载的产品名称、产品编号、软件版本等标识可以追溯的销售商和用户。

7.5.7 顾客财产

目前公司产品未涉及到顾客财产。

7.5.8. 产品防护

a. 公司制定并实施《产品防护控制程序》，规定正确的搬运方法，使用合适的搬运器具，对产品进行搬运，避免磕碰、擦伤、损坏等；

b. 在搬运中，要注意保护产品标识、监视和测量标识和有关防护标识，防止丢失或被损坏；

c. 按《产品防护控制程序》对产品进行贮存，防止产品在贮存过程中受损、变质，贮存记录应准确完整，帐、卡、物相符；

d. 经检验包装入库由本公司控制的最终产品，由仓库管理员负责采取防护措施，存放于合适的库房位置，防止错用或损坏。

e. 对库存的物质、产品进行质量状况的监控并做好记录。

f. 按《产品防护控制程序》和合同要求进行包装设计，对包装箱内的物资应采取防潮措施；

g. 仓储部按《产品防护控制程序》和合同要求的交付地点、交付方式、验收方式制定发运计划；

h. 仓储部应采取保证发运交付过程不使产品受损的措施，这种措施应延续到交付的目的地；并应做好产品交付的情况记录。

7.6. 监视和测量装置的控制

7.6.1. 对监视和测量装置进行有效的控制，以保证检验、试验结果正确、测试能力满足产品质量要求，结果可靠。

7.6.2. 根据产品质量的测试准确度要求，选择适用的监视和测量装置；

7.6.3. 新的计量检测设备在投入使用前，应送法定检测单位检定或进行校准；

7.6.4. 按《监视和测量装置控制程序》编制周期检定/校准计划，并按期送法定检测单位检定、校准；

7.6.5. 所有的监视和测量装置应带有明显表明校准状态的标记或识别记录；

7.6.6. 当发现监视和测量装置偏离校准状态时，应立即停止使用并对用其检测过的产品重新进行检测并根据测量结果采取对应的措施；

7.6.7. 检定、校准、检测和试验工作室应符合国家有关法规规定，保证有适宜的环境条件；

7.6.8. 按《监视和测量装置控制程序》的规定实施对监视和测量装置的搬运、防护、贮存维护以防止计量检测设备腐蚀、变形等损害，保证其准确度和适用性；

7.6.9. 按《记录控制程序》的要求妥善保存检定、校准记录。

7.7. 相关文件

QMS-P07 《风险管理控制程序》

QMS-P08 《与顾客有关的过程控制程序》

QMS-P09 《设计和开发控制程序》

QMS-P10《供应商评价和选择控制程序》

QMS-P11《采购控制程序》

QMS-P12《生产过程控制程序》

QMS-P13《标识和可追溯性控制程序》

QMS-P14《产品防护控制程序》

QMS-P15《监视和测量装置控制程序》

QMS-R09《产品售后安装和服务管理制度》

QMS-R13《软件问题报告管理制度》

QMS-P27《配置管理控制程序》

第8章  测量、分析和改进

8.1. 总则

8.1.1. 本公司对监视、测量和改进过程进行策划，以确保：

a. 产品的符合性

b. 质量管理体系的符合性

c. 持续保持质量管理体系的有效性

本公司在《生产过程控制程序》、《监视和测量控制程序》、《内部质量审核控制程序》等质量文件中对监视、测量、分析和改进的方法进行了详细的规定。

8.2. 监视和测量

8.2.1. 反馈

8.2.1.1 公司制定《产品售后安装和服务管理制度》并实施，对生产后的产品是否已满足顾客要求的信息进行收集和分析，以掌握公司产品质量情况及顾客需求情况。

8.2.1.2 公司通过《监视和测量控制程序》、《过程偏差处理控制程序》对生产中的数据和信息反馈进行收集、处理。

8.2.1.3 公司建立《忠告性通知和不良事件报告管理程序》和《警戒系统控制程序》，完善早期报警的反馈系统；根据反馈信息，公司按《设计开发控制程序》等程序对生产后阶段的经验进行评审，该评审也构成该反馈系统的一部分。

8.2.2 投诉处置

本公司制定《客户投诉处理控制程序》，《产品售后安装和服务管理制度》规定销售部接受和记录客户抱怨，并初步判断客户反馈的信息是否构成投诉；如果构成投诉，则由质量部负责对顾客的投诉组织调查，确定纠正和预防措施，以确保及时有效地处理顾客投诉；确定为产品质量问题的，应启动纠正或者纠正措施。

a. 如果调查结果表明是由于公司引起的质量问题，质量部以书面的形式指示原因部门采取纠正措施，以防再次发生；

b. 如果调查结果表明不是由于公司的所引起的, 不采取纠正措施则进行评价，由其批准后，质量部保存相关的记录；

8.2.3 向监管机构报告

质量部负责保持和药监部门、公告机构等外部方的联系以获得最新法规要求，掌握报告准则；

根据法规要求，本公司制定了《不良事件报告控制程序》和《警戒系统控制程序》，规定了医疗器械不良事件或者重大质量事故时的“报告和处置流程”；涉及到产品召回时应按照《产品召回控制程序》操作。

8.2.4. 内部审核

a. 按《内部质量审核程序》实施内部质量审核，年度审核应覆盖整个质量管理体系；

b. 质量部制订下一年度内部质量审核计划，提交管理者代表审核，报请企业负责人批准；

c. 内部质量审核员应经过培训及资格认可，并由企业负责人授权，审核员应独立于被审核项目和部门之外, 与审核项目没有直接的责任；

d. 每次审核活动之前, 审核组长应制订审核实施计划，经管理者代表批准后，发给相关部门；

e. 审核完成后，审核组长编制审核报告提交管理者代表批准并输入管理评审，对审核中发现的不符合项通知责任部门及时采取纠正措施，并由审核组长组织对不符合项纠正措施有效性的验证；

f. 当内审中发现严重不符合的情况或管理者代表认为必要时，可进行针对某个特定过程或部门的临时内部质量审核；

g. 本公司产品为医疗器械独立软件，内审活动通常与配置审计一起进行。

h. 内部质量审核形成的记录由质量部保存。

8.2.5. 过程的监视和测量

8.2.5.1. 公司采用适当的方法对质量管理体系的过程进行监视和测量，如通过对过程质量目标的统计、内部质量审核、工作检查等方式，监视过程实现策划结果的能力；

8.2.5.2. 建立《过程偏差处理控制程序》对过程的监视和测量的结果进行分析，将分析的结论与设定的标准/目标进行比较，如有差距，则适时采取纠正和预防措施。

8.2.6. 产品的监视和测量

8.2.6.1. 公司建立和实施《监视和测量控制程序》对本公司软件媒介的生产阶段的进货监视和测量、过程检验以及最终成品检验进管理。建立和实施《软件问题报告管理制度》对软件的质量进行监视、分析和改进。

8.2.6.2.原材料（媒介、包装材料）的监视和测量

a. 未经监视和测量的进厂物资应有待检标记，存放在待检区内；

b. 未经监视和测量被判为不合格的原材料不能入库，投产，加工和使用；

c. 进货监视和测量应按进货检验计划或检验指导书，图样和相关标准执行，以验证是否符合规定要求；

d. 进货监视和测量中发现的不合格品，按《不合格品控制程序》进行处置。

8.2.6.3. 生产过程（媒介复制、标记）监视和测量

a. 生产过程监视和测量按过程检验计划、检验指导书、图样、技术和工艺文件及相关标准执行，以验证是否符合规定要求，并做好检验标识和记录；

b. 所要求的检验活动未完成前，不得将产品转入下一过程或入库；

c. 对不良品应及时作出标识、隔离并按《不合格品控制程序》进行处置。

8.2.6.4. 成品（包含软件的媒介）的监视和测量

a. 在所有规定的检验均已完成并合格，且结果满足规定要求, 有关文件、资料配备齐全，符合装箱要求，质量部进行“产品放行”后，方可入库、销售。独立软件产品放行应确定软件版本识别、安装卸载测试、产品完整性检查等要求。委托生产的产品应在“受托方”完成“生产放行”后进行。

b. 最终成品的监视和测量中发现的不合格品，按《不合格品控制程序》进行处置。

8.2.6.5. 监视和测量记录的管理

a. 建立并保存表明产品已经监视和测量的记录；

b. 所有监视和测量记录须清楚地表明产品是否符合规定的验收标准；

c. 记录应完整，清晰并及时归档，具有可追溯性；

d. 监视和测量记录必须有负责产品放行的授权检验者的签字或印章。

8.3. 不合格品的控制

8.3.1 总则

a. 按《监视和测量控制程序》及相关的技术和质量文件对原材料、过程产品和成品进行监视和测量, 判定合格或不合格；

b. 原材料和入库成品的不合格品由储运部进行标识和隔离，过程产品的不合格进行标识和隔离，并作好记录，确定不合格的范围（时间、批次或者编号、数量等），在未作出处理前不得转入下一过程、入库和交付；

c. 质量部组织相关部门对不合格品进行评审，分析原因并由授权部门作出返工、拒收或报废的处理；

d．不合格关联到外部方的，应将不合格信息通知到位，涉及不合格品调查、处理的也应一并处理。

e．对不合格品的控制记录应按《记录控制程序》进行管理。

8.3.2 交付前发现不合格品的响应措施

本公司对不合格品按《不合格品控制程序》处理，交付前的不合格品的处理方式一般有：

- 通过软件的变更、维护或者返工消除不合格，产品重新检测合格后可以正常交付或者使用。

- 不合格品直接拒收，防止非预期使用。

- 特殊情况下，经过风险评估，确认在不影响产品的性能和质量的情况并满足相关法规的条件下，可以让步接受或放行。整个让步放行或者接受的记录应该按照《记录控制程序》进行管理。

8.3.3 交付后发现不合格品的响应措施

针对在产品交付后发现的不合格品，本公司应按照《不合格控制品控制程序》第一时间进行冻结、标识、隔离；并对不合格现象进行深入调查、分析，根据调查结果，应采取以下措施：

- 第一时间对库存产品冻结、标识、隔离，防止非预期使用。

- 如果涉及到其它已经发货的批次产品，需要实施忠告性通知，采取适当的措施，通知相关顾客。涉及到产品召回的情况按《产品召回控制控制程序》具体流程处理。

- 根据分析调查结果，对不合格品进行返工、或者销毁。

- 保留所有的过程处置记录。

8.3.4 返工

根据不合格品的分析调查结果，可以返工的不合格品应：

- 软件本身的不合格，由研发部进行“软件维护”，对软件进行变更、重新测试等。

- 非软件类的不合格，由生产部负责对返工操作的执行, 对返工过程应以作业指导书的形式形成文件，并有与原作业指导书相同的审批程序。在审批和认可前，应确定返工对产品的不利影响，并形成有关文件。质量部对返工后产品应经重新检验，符合要求后方可放行、接收；返工记录和“生产记录”保留在一起。

8.4. 数据分析

8.4.1. 公司相关部门按《数据统计与分析控制程序》收集以下有关数据：

a. 顾客反馈；

b. 产品要求的符合性；

c. 过程和产品的特性及趋势，包括改进的机会；

d. 供方

e. 审核

f. 服务报告

8.4.2. 对收集到的数据进行分析，以评价公司质量管理体系的适宜性、有效性和充分性，并确定改进的领域。

8.5. 改进

8.5.1. 总则

本公司建立《纠正和预防措施控制程序》，从管理评审的输出（质量方针和质量目标评审）、质量体系内外部的审核结果、顾客反馈和投诉统计、上市后监督、纠正预防措施、数据统计分析结果等诸多方面来识别和实施任何必要的更改，以确保和保持质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性以及产品安全和性能。

8.5.2. 纠正措施

针对已发现的不合格，本公司制定《纠正和预防措施控制程序》，规定第一时间采取必要的措施，以消除不合格的原因防止不合格的再发生：

8.5.2.1. 质量部对各种不合格（包括投诉）组织各部门开展分析、调查和确认，查找并确定不合格原因，评估纠正措施的必要性；

8.5.2.2. 质量部督促整改责任部门制定纠正措施及措施的执行计划，并对措施和计划进行评审、验证。验证纠正措施时，应包括其满足法规能力和对产品的安全和性能无不良影响方面的内容的评估。

8.5.2.3. 质量部负责对纠正措施的有效性进行跟踪验证，确保纠正措施的有效实施；指示相关部门实施；

8.5.2.4. 质量部负责记录和保管不合格调查结果以及纠正措施实施和验证的结果；

8.5.3. 预防措施

8.5.3.1. 根据产品质量状况分析结果、内部审核结果、顾客投诉、员工建议、外来机构的监督审核报告等信息来源，分析潜在的不合格的原因，提出预防措施实施方案；

8.5.3.2. 质量部对潜在不合格开展分析、调查和确认，查找并确定不合格原因，评估预防措施的必要性；

8.5.3.3. 质量部督促整改责任部门制定预防措施及措施的执行计划，并对措施和计划进行评审、验证。验证纠正措施时，应包括其满足法规能力和对产品的安全和性能无不良影响方面的内容的评估。

8.5.3.4. 质量部负责对预防措施的有效性进行跟踪验证，确保预防措施的有效实施；指示相关部门实施；

8.5.3.5. 质量部负责记录和保管潜在不合格调查结果以及预防措施实施和验证的结果；

针对软件本身的质量问题，本公司参考 YY/T 0664《医疗器械软件 软件生存周期过程》标准要求制定了《软件问题报告管理制度》，对软件问题的报告、评价、处置、验证等环节进行了的规定要求。

8.6. 相关文件

QMS-P16《信息反馈控制程序》

QMS-P17《客户投诉处理控制程序》

QMS-P18《不良事件报告控制程序》

QMS-P19《产品召回控制程序》

QMS-P20《内审质量审核控制程序》

QMS-P21《过程偏差处理控制程序》

QMS-P22《产品的监视和测量控制程序》

QMS-P23《不合格品控制程序》

QMS-P24《数据统计与分析控制程序》

QMS-P25《纠正和预防措施控制程序》

9. MDR要求

9.1 总则：

确保公司的CE标志产品满足MDR和相关协调标准的要求。

9.2 适用范围
	适用于公司CE技术文件的编制和带CE标志产品的控制。

9.3 职责要求
	1）（MDR）规负责人职责

- 确保产品在欧盟上市前，产品符合性评价已经完成，产品和质量管理体系符合MDR规定的相关要求。

- 组织编写CE技术文件和符合性声明，并按照MDR的要求保持更新；

- 组织开展CE标志产品的上市后监管和上市后临床跟踪活动，并形成相关文档：

- 履行MDR规定的向主管当局和公告机构报告的义务，比如不良事件、警戒通知、上市后监管报告和上市后临床跟踪报告等

- 质量部负责按照MDR制定相应的程序文件。

- 研发部负责CE技术文件的编制。
4） 应与欧盟授权代表签订书面协议，并按照MDR第11条和第15条（6）的规定其职责要求。

9.4 程序文件
	1）基本要求（安全性和有效性）
	公司保证市场上流通的产品是安全和有效的。
	CE标志产品在加贴CE标志前应符合MDR附录IX的基本要求。
	2）医疗器械的分类

按照MDR的要求进行分类控制。
	3）符合性说明

公司建立了 《符合性声明控制程序》，规定了编写符合性声明方法和程序，以确保公司和欧盟代表履行向社会的承诺：

对CE标志产品Ⅰ类产品（非无菌和无测量功能）进行自我符合性声明。

CE标志产品Ⅱ和Ⅲ类产品按照公告机构承认的程序发布符合性声明。
	4） 风险管理
	CE标志产品按照IS014971和欧盟相关协调标准进行风险管理。

- 技术文件的管理

按照MDR和公司 《文件控制程序》的规定对技术文件进行控制，并按照上市后监管的要求保持更
新。

- 上市后监管要求：
	公司建立有《上市后监管控制程序》和《上市后临床跟踪程序》对产品上市后安全性和有效性保持跟踪和监控，保持相关的技术文档更新。

- 警戒系统的控制
	公司建立并执行《警戒条统控制程序》对质量问题进行早期预警和控制，并进行纠正和预防。

- 顾各投诉处理事故报告和产品召回的控制

公司建立了《客户投诉处理控制桯序》《纠正和预防措施控制程序》，确保“客户抱怨”得到有效处理。

公司建立并实施《警戒系统控制程序》对符合报告谁则的事故向主管当局报告，必要时，对产品进行回收；《警戒系统控制程序》规定了事故报告和医疗器械召回的职责、事故处理、事后跟踪等内容报告和召回的程序应符合MDR的要求。
	9）标志和语言的要求
	公司建立有《语言标签控制程序》对标志和语言进行了规定要求，CE标志产品的标志应符合MDR和相关协调标准的要求，并且用各成员国在其市场上允许的语言进行设计。

临床评估用产品不得贴上CE标志。

- 公司建立有 《UDI 控制程序》，确保产品标识（UDI），符合MDR附录 VI 所述的要求。

10.《医疗器械生产质量管理体系附录独立软件》 的专属要求
	10.1 建立《软件生存周期过程控制程序》规定了软件开发策划、软件需求分析、软件设计、软件编码、验证与确认、软件更新、风险管理、缺陷管理、可追湖性分析、配置管理、文什与记录控制、现成软件使用、网络安全保证、软件发布、软件部署、软件停运等活动要求。
	10.2 公司建立了《软件配置管理控制程序》，
	在软件生存周期全过程中，使用“管理工具”对软件配置进行管理，规范软件版本、源代码、文件、工具、现成软件 等控制要求，确定配置标识、变更控制、配置状态记录等活动要求。
	10.3公司建立了《软件可追溯性分析控制程序》，对软件生存周期全过程进行 “可追湖性分析”并形成软件可追溯性分析报告。
	10.4 公司建立了《设计开发控制程序》对软件验证和软件确认进行了规定，确定了软件验证应当确定源代码审核、静态分析、动态分析、单元测试、集成测试、系统测试、用户测试以及评审等活动要求。
	10.5 公司建立了《采购控制程序》，对现成软件进行了分类管理和质量控制。

11. 文件更改履历

| 版本号 | 更改描述 | 生效日期 |
| --- | --- | --- |
| A00 | 新文件 | 2020-06-22 |

附件1                          质 量 管 理 体 系 过 程 图

质量管理体系改进

顾客满意度测量

顾客满意及符合法规要求

YES

与顾客有关过程

产品实现的策划

顾客及法规要求

管理职责

人力资源管理

基础设施和环境管理

管理评审

文件控制

质量记录控制

内部审核、配置审计

内部审核、配置审计

纠正预防措施

纠正预防措施

数据分析

过程监测

过程监测

需纠正

不合格控制&问题报告

NO

产品监视

和测量

生产和服务提供

产品

设计和开发、软件维护

采购

监视和测量

装置控制

图上阴影表示产品实现过程，无阴影表示管理过程，虚线表示全过程的支持过程。

附件2：部门职责分配表： ◆责任部门  ◇相关部门

|  | 企业负责人 | 管代 | 质量部 | 研发 | 生产 | 采购 | 仓储 | 销售部 | 人事 | IT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1总要求 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| 4.2.1文件要求：总则 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| 4.2.1质量手册 | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| 4.2.3文件控制 | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| 4.2.4记录控制 | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| 5.1 管理承诺 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| 5.2 以顾客为关注的焦点 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| 5.3 质量方针 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| 5.4 策划 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| 5.5 职责、权限和沟通 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| 5.6 管理评审 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| 6.1 资源提供 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| 6.2 人力资源 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| 6.3 基础设施 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| 6.4 工作环境和污染控制 | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| 7.1 产品实现的策划 |  | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |  |  |
| 7.2 与顾客有关的过程 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |  |  |
| 7.3 设计和开发 |  |  |  | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |  |  |
| 7.4 采购 |  |  | ◇ | ◇ |  | ◆ | ◇ |  |  |  |
| 7.5.1 生产和服务的提供的控制 |  |  | ◇ |  | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |  |  |
| 7.5.6 生产和服务提供过程的确认 |  |  | ◇ | ◇ | ◆ |  |  |  |  |  |
| 7.5.8 标识 |  |  | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |  |  |
| 7.5.9 可追溯性 |  |  | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |  |  |
| 7.5.11产品防护 |  |  | ◆ |  | ◆ |  | ◆ |  |  |  |
| 7.6 监视和测量装置的控制 |  |  | ◆ |  | ◇ |  |  |  |  |  |
| 8.1 总则 |  | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 反馈 | ◇ | ◆ | ◇ |  |  |  |  | ◇ |  |  |
| 8.2.2 投诉处置 | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |  | ◇ |  |  |
| 8.2.3 向监管机构报告 | ◆ | ◇ | ◇ |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.4 内部审核 | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| 8.2.5 过程的监视和测量 |  | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| 8.2.6 产品的监视和测量 |  |  | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| 8.3 不合格品的控制 |  |  | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| 8.4 数据分析 |  |  | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| 8.5 改进 |  |  | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| 9 更改控制 |  |  | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |

附件3：  程序文件清单

| 序号 | 程序文件名称 | 文件编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 文件控制程序 | QMS-P01 |
| 2 | 记录控制程序 | QMS-P02 |
| 3 | 管理评审控制程序 | QMS-P03 |
| 4 | 人力资源管理程序 | QMS-P04 |
| 5 | 设施、设备控制程序 | QMS-P05 |
| 6 | 工作环境控制程序 | QMS-P06 |
| 7 | 风险管理控制程序 | QMS-P07 |
| 8 | 与顾客有关的过程控制程序 | QMS-P08 |
| 9 | 设计和开发控制程序 | QMS-P09 |
| 10 | 供应商评价和选择控制程序 | QMS-P10 |
| 11 | 采购控制程序 | QMS-P11 |
| 12 | 生产过程控制程序 | QMS-P12 |
| 13 | 标识和可追溯性控制程序 | QMS-P13 |
| 14 | 产品防护控制程序 | QMS-P14 |
| 15 | 监视和测量装置控制程序 | QMS-P15 |
| 16 | 信息反馈控制程序 | QMS-P16 |
| 17 | 客户投诉处理控制程序 | QMS-P17 |
| 18 | 不良事件报告控制程序 | QMS-P18 |
| 19 | 产品召回控制程序 | QMS-P19 |
| 20 | 内部质量审核控制程序 | QMS-P20 |
| 21 | 过程偏差处理控制程序 | QMS-P21 |
| 22 | 产品的监视和测量控制程序 | QMS-P22 |
| 23 | 不合格品控制程序 | QMS-P23 |
| 24 | 数据统计与分析控制程序 | QMS-P24 |
| 25 | 纠正和预防措施控制程序 | QMS-P25 |
| 26 | 软件可追溯性分析控制程序 | QMS-P26 |
| 27 | 软件配置管理控制程序 | QMS-P27 |
| 28 | 软件生存周期过程控制程序 | QMS-P28 |
| 29 | 网络安全应急处理控制程序 | QMS-P29 |

附件4：软件开发过程和和活动概示

附件5：软件生命周期的活动流程

软件开发任务

软件需求分析

制订软件开发计划

批准

？

概要设计

数据库设计

详细设计

编程实现

软件模块测试

通过

？

软件集成测试

通过

？

软件系统测试

通过

？

软件配置项报告

软件发布

结

束

软件配置管理

软件配置项更改

需求评审

评审通过

？

评审通过

？

更改需求说明

更改计划

更改概要设计说明

更改详细设计说明

更改配置项

软件回归测试

软件配置管理

软件配置项更改

软件回归测试

生命周期

结束

？

软件停运

更改需求

？

N

Y

N

Y

N

Y

N

Y

N

Y

Y

N

Y

N

Y

N

N

Y