上海深至信息科技有限公司

质量管理体系文件

生产过程控制程序

| 文件编号 | QMS-P12 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 生产/运维部 |
| 版本号 | A00 |
| 发放号 |  |

起草人：          日期：

审核人：          日期：

批准人：          日期：

分发部门：生产/运维部、质量部、研发部、行政部   生效日期：2020-06-22

1. 目的：本程序规定对生产过程进行控制,保证这些过程处于受控状态，使产品的质量符合规定要求。

2. 适用范围：本程序适用于软件的发布、媒介复制、光盘标记和包装等过程的控制。

3. 职责

3.1. 生产部：

- 负责组织生产并作好生产过程的监控，负责制定、实施工艺文件，遵守工艺规则，生产合格产品；

- 负责生产设备与检测仪器、设备的维护与管理

3.2. 研发部：负责提供产品质量标准等技术文件；负责发布“Release Note”。

3.3. 质量部：负责生产过程质量控制和检验；

4. 工作程序

4.1 生产工艺文件的编制

针对每种产品建立“医疗器械文档”，并编制具体“生产工艺规程”及配套的“标准操作规程”、产品质量要求等，用于指导生产作业的活动。岗位操作人员应严格按标准操作规程进行生产 。

4.2 生产环境和设备的管理

4.2.1根据《医疗器械生产质量管理规范》的规定并结合产品工艺等要求，本公司的原材料储存、软件拷贝、标记、包装的生产环境没有任何特殊要求，为普通办公环境。按照普通办公环境要求对生产区的温度、相对湿度进行控制，具体实施按照《工作环境控制程序》进行。

    - 生产设备的控制和管理

- 生产过程中使用的设备和测量器具，应按相关的设备操作规程进行操作和管理；

- 必要时，应根据制定的仪器、设备操作规程对操作者进行的培训，培训合格后，才可独立操作仪器、设备；

- 设备发生故障时，应进行维修，并作好维修记录。适用时，应制订设备的维护保养计划，并组织实施；

- 关键设备投入使用前应进行验证；设备大修后或者使用一定时间后，也应进行验证。

- 使用的仪器、设备应有正确的状态标志；需要校准的检测设备、仪器应按规定的期限进行校准；

4.3 生产过程的管理和控制

4.3.1 在完成设计确认后，由研发部进行软件发布，输出“Release Note”，Release Note应至少包括：软件名称、软件完整版本、软件包的下载路径、校验码、验证信息、其它说明等信息。保证软件发布的可重复性。软件产品复制方式采用“光盘刻录”，并基于光盘进行标记、防护等生产活动。

4.3.2 媒介复制的作业必须严格按照相应的工艺规程、技术标准、标准操作程序进行作业生产；每道作业过程完成后应由操作者进行自检，重要过程安排专人进行复核检查，合格品转入下道过程，不良品应有明确、清晰的标识。

4.3.3 对特殊过程，生产车间应对影响产品特性的参数进行监控，并采取双人复核，对相关的操作者进行资格确认，必要时对特殊过程的过程能力进行验证，以保证产品质量；

4.3.4 按照《产品的监视和测量控制程序》，对原材料、成品进行检测；检测结果如为不合格，应并按《不合格品控制程序》规定要求进行标识、隔离、冻结、处理，杜绝不合格品非预期使用。

4.4 标记和包装的实施

4.4.1 在生产的各过程中产生过程产品、成品应按照《标识和可追溯性程序》规定进行标识和管理，明确相应的状态，进行有效的保护；

4.4.2 每批（次）产品生产结束，生产车间应按照《清场制度》的规定对作业场地进行严格的清场，清洁作业场地，防止混料的发生；对标签、说明书的使用状况进行统计、分析、记录，核算物料平衡，确保100%平衡，防止混料的发生，如有异常，必须查明原因。

4.4.3 产品包装应严格按照《产品防护控制程序》和对应的生产工艺规程进行，确保产品在搬运、存放、运输中得到防护。

4.5 产品的放行

4.5.1 生产结束后，生产车间应及时完成“生产记录”的填写、整理并转移至质量部。

4.5.2 质量部依据相关法规和标准、产品技术要求等，对Release Note、生产记录、检验和测试记录等进行审核，确定软件版本、安装卸载测试、产品完整性等活动符合要求后，方可放行产品。具体操作按照《产品放行管理制度》进行。

4.5.3 储运部依据质量部出具的“产品放行单”，方可进行产品的出库、发货。

4.6  产品交付和交付后管理：

本公司的产品为“医疗软件”，产品交付后由售后工程师提供安装、操作培训等服务，确保客户可以熟练操作软件；并提供软件维护，针对“软件问题”进行改正性维护和适应性、完善性、预防性等主动维护。具体操作见《产品售后安装和服务管理制度》和《软件维护管理制度》。

4.7 生产人员的管理：

4.7.1 普通生产操作人员应具有高中以上文化程度，从事技术岗位操作人员须具有大专以上文化程度或相当的工作经验及技术能力。

4.7.2 对新员工进行生产管理规章和实际操作的培训，通过培训考试合格方可正式上岗。

4.8. 特殊过程的确认与控制：

5.8.1 特殊过程： 过程的输出不能或者不是由后续的监视或测量加以验证视为“特殊过程”。特殊过程控制措施一般有：人员上岗培训、双人复核、工艺参数的控制和记录、物料平衡等。

5.8.2 关键过程：公司按照《验证管理制度》实施对关键过程进行过程确认。

5. 相关文件

QMS-P05《设施、设备控制程序》

QMS-P06《工作环境控制程序》

QMS-P13《标识和可追溯性控制程序》

QMS-P14《产品防护控制程序》

QMS-P22《不合格品控制程序》

QMS-R02《清场管理制度》

QMS-R06《产品放行管理制度》

QMS-R07《验证管理制度》

6. 记录

无

7. 文件更改履历表

| 版本号 | 更改描述 | 生效日期 |
| --- | --- | --- |
| A00 | 新文件 | 2020-06-22 |