上海深至信息科技有限公司

质量管理体系文件

产品的监视和测量控制程序

| 文件编号 | QP-P22 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 质量部 |
| 版本号 | A00 |
| 发放号 |  |

起草人：          日期：

审核人：          日期：

批准人：          日期：

分发部门：质量部、研发部、生产/运维部、行政部       生效日期：2020-06-22

1. 目的：对产品的监视和测量过程进行控制，以确保只有合格的产品才被入库、放行和发售。

2. 适用范围：本程序适用于软件发行的复制阶段的监视和测量控制。不适用软件开发和维护阶段的测试和验证活动。

3. 职责

3.1. 研发部：负责制定新产品的原辅料、产品检验项目和要求；

3.2. 生产部：负责成品检验的申请。按工艺要求做好生产环节产品自检工作。

3.3. 质量部：

3.3.1. 负责各阶段的检验规程制定和检验活动的实施。

3.3.2. 负责样品的取样，并负责提供检验结果的查阅。

3.3.3. 负责组织相关部门对生产工艺流程中的关键质控点的识别和负责生产过程的管控。

3.3.4 负责对最终成品的放行判断和管理。

3.4 仓储部：负责提出原辅料检验的申请。

4 程序内容

4.1产品的监视与测量的总要求

4.1.1 生产部根据生产过程规定的工艺控制点进行控制，并将结果填写在生产记录或相应的质量监督记录上，测量的人员根据需要可以是工序上操作人员，也可以是质量部人员。

4.1.2质量部负责编制各类检测规程，明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备等。

4.1.3监视和测量过程一般有：进货检验、过程产品的监视和测量、成品检验。

4.1.4 适用时，当产品涉及到的原辅料规格、材质或者供方发生变化，则按照《验证管理制度》进行操作。

4.2进货的监视和测量

4.2.1. 原辅料、外购件入库前，由库管员对物料的名称、规格、数量和外包装的破损情况进行核对和检查，核对和检查无误后由库管员将其放入待检区并通知检验员检验；对于包装破损，标识不符或数量不符的，仓库作拒收该批物料处理。

4.2.2 检验员在接到原辅料检验申请后，按照相应的检验规程对其进行取样和检验，并做好原始记录；

4.2.3 检验完毕后，检验员出具检验报告单，与检验记录、厂家提供的合格证明等资料存放在一起；

4.2.4 检验结果的处理：

a) 检验合格，检验员下发合格证，产品直接入库；

b) 经检验确定为不合格的产品按《不合格品控制程序》处理；

4.3. 过程产品的监视和测量

生产车间自查或者互检的工序，其监视和测量的结果应该体现在“生产记录中”。

4.4. 成品监视和测量

4.4.1. 生产结束后， 检验员根据相关的检验指导书进行检验，检验完成后，填写相应的检验记录；

4.4.2. 结果的处理：对确认为不合格的产品，检验员填写《不合格报告单》并递交至QA，QA按《不合格品控制程序》处理。

4.4.3. 成品检验合格的出具《产品检验合格报告单》，作为产品放行依据的一部分。

4.4.4  软件正式发版后如果有进行bug修复，应进行回归测试，并形成回归测试报告。

4.5 产品放行管理

公司建立有《产品放行管理制度》，规定了每批产品必须满足下列条件方可放行、出售：

- 放行审核的至少应包括：软件版本、安装卸载测试、完整性检查等。

- 成品的检验结果是合格的，并经质量负责人审核；

- 生产该成品的所有原辅料、包装材料检验结果是合格的，并经负责人审核；

- 所有生产过程均是符合相关法规和规范要求的，且经QA确认签名；

4.6. 对产品的监视和测量的要求：

4.6.1. 每一阶段的检验均应有状态标识，具体按《标识和可追溯性控制程序》执行；

4.6.2. 从事检验工作的人员必须进行相关业务培训，培训合格后方可上岗；

4.6.3. 检验记录的要求：

1) 检验记录要能表明检验是按规定要求进行的；

2) 检验记录要能反映出产品是否符合规定要求；

3) 检验记录上应有操作人员的签字；

4.6.4所有检验记录，由质量部统一整理、保存，并按《记录控制程序》规定，定期归档。

5. 相关文件

QMS-P13《标识和可追溯性控制程序》

QMS-P23《不合格品控制程序》

QMS-R06《产品放行管理制度》

6. 记录

无

7. 文件更改履历表

| 版本号 | 更改描述 | 生效日期 |
| --- | --- | --- |
| A00 | 新文件 | 2020-06-22 |