上海深至信息科技有限公司

质量管理体系文件

纠正预防措施控制程序

| 文件编号 | QMS-P25 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 质量部 |
| 版本号 | A00 |
| 发放号 |  |

起草人：          日期：

审核人：          日期：

批准人：          日期：

分发部门：质量部、研发部、生产/运维、人事部、行政部、销售部    生效日期：2020-06-22

1. 目的： 规范为消除实际或潜在的不合格而采取纠正预防措施的流程，以确保类似或潜在不合格不再发生，促进质量管理体系的持续改进。

2. 范围：适用于本公司质量管理体系范围内纠正和预防措施的启动、原因分析、措施制定、实施与跟踪评估。

3. 职责

3.1 质量管理体系内各部门负责将质量管理体系持续改进的机会，包括不合格情况、潜在不合格情况、改进机会反馈至质量部QA。

3.2 质量部QA是纠正预防措施的统筹管理部门，负责对改进的机会进行分析评价，评审采取纠正预防措施的必要性，确定调查部门对改进机会进行调查，并根据调查结果确定改进部门或改进流程,评审改进部门制定的纠正预防措施，跟踪纠正预防措施的实施情况，评估纠正预防措施的有效性。并对所有纠正预防措施进行归档整理。

3.3. 改进部门负责制订和评审纠正预防措施，并确保纠正预防措施按要求有效的执行。

4. 定义

4.1. 纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。

4.2. 纠正措施：为了消除已经出现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。

4.3. 预防措施：为消除潜在不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。

5. 工作流程

5.1. 纠正和预防措施的启动

5.1.1. 启动纠正和预防措施的信息常源自于（但不仅限）以下方面：

a. 软件问题报告、不合格；

b. 体系审核与评审（包括管理评审、内部质量体系审核、第三方审核、顾客的第二方审核）；

c. 过程偏差或者异常；

d. 变更；

e. 顾客抱怨或市场反馈；

f. 产品退回和产品召回；；

g. 工艺分析和改进；

h. 数据分析/趋势分析；

i. 忠告性通知；

5.1.2. 纠正和预防措施的启动时机

1）纠正措施针对的是已经发生的不合格，如软件问题、不合格、审核发现、被确认的客户投诉、过程偏差等。

2）预防措施针对的是潜在不合格，如通过数据分析、管理评审或日常管理中发现的潜在不符合事实。

5.1.3 纠正和预防措施的发起

纠正预防措施的提出部门及时将不合格（潜在不合格）的信息反馈至质量部QA，由质量部QA协同相关部门评审采取纠正预防措施必要性。提出部门填写《纠正预防措施单》中Section A:不合格（潜在不合格）描述，描述时应针对不合格（潜在不合格）的事实进行陈述。

5.2 （潜在）不合格的评审、原因分析和措施的制定：

5.2.1 不合格（或潜在不合格的评审）评审

质量部QA针对发起的纠正预防措施的需求，首先进行初步的评价（必要时，组织相关部门评审），根据以下一些信息判定采取纠正预防措施的必要性，如：

- 以往是否有类似的不合格（潜在不合格）；或者拟采取的措施等同。

- 类似纠正预防措施仍未关闭。

5.2.2 不合格的原因分析和纠正措施的分工说明：

| 序号 | 不合格分类 | 原因分析、措施确定、实施与验证 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 后端生产过程偏差 | 对偏差进行汇总报告，生产部研究纠正方法。 |
| 2 | 软件开发和维护中出现的软件问题。 顾客反馈的软件问题 | 发现部门填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏，由研发部门填写“原因分析”栏，进行危害程度分析和影响范围调查，并进行软件问题类型分析； 组织人员进行原因调查，并通知可能的相关方； 确定软件更改的方案并实施、验证； 质量部跟踪验证实施效果。 |
| 3 | 管理评审发现的不合格 | 质量部填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏，确定责任部门；由责任部门填写“原因分析”栏，确定纠正措施并实施，质量部跟踪验证实施效果。 |
| 4 | 内审发现的不合格 | 由审核组发出《不合格报告》交责任部门认可后，由内审员填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏，转质量部确认，由责任部门分析原因、确定纠正措施并实施，由内审员确认实施效果。 |
| 5 | 外部质量事件与产品召回 | 质量部填写《纠正和预防措处理单》中“不合格事实”及原因分析栏，定出责任部门，由责任部门确定纠正措施并实施，质量部负责跟踪验证实施效果。 |
| 6 | 供方产品出现严重不合格 | 质量部填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏，转采供主管通知供方，要求供方进行原因分析，并确定纠正措施反馈给物流部，质量部对其下一批来料进行跟踪验证，执行《采购控制程序》对供方控制的规定。 |
| 7 | 不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求的情况 | 质量部填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏，确定责任部门；由责任部门填写“原因分析”栏，确定纠正措施并实施，质量部跟踪验证实施效果。 |

5.2.2  预防措施的原因分析和措施制定

通过质量、生产、管理目标完成情况等相关报表的数据分析、管理评审或日常生产管理中发现的潜在不符合事实，提出预防措施的需求。通过初步的判断，找到责任部门，具体的原因分析和措施制定的实施同“纠正措施”的分工说明。

5.2.3 确定（潜在）不合格的原因：可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因，并从人、机、料、法、测等影响产品质量的角度进行查找。

5.2.4. 纠正和预防措施的制定和验证或评价

1）改进责任部门应针对调查分析结果制订纠正预防措施，制定措施时应综合考虑以下内容并关注其可执行性和执行效果，以确保纠正预防措施能使质量风险与成本得到平衡：

a. 产品质量；b. 成本；c. 产品的性能；d. 顾客满意；	e. 其它潜在原因；

f. 产品牵连；g. 额外的确认工作的需要；h. 额外的可靠性测试的需要；

2）纠正预防措施的验证、审批

纠正预防措施制定后，责任部门将部门内容审批后的“纠正预防措施单”交给质量部，质量部QA对该纠正预防措施的充分性及适宜性再次进行验证和审批。验证的内容应包括措施对满足适应的法规要求的能力和对产品的安全和性能无不良影响。

3） 改进部门根据（潜在）不合格情况和实际问题认为不需要制定或是无法制订纠正预防措施时，应在写明理由，质量部QA根据情况决定是否采取纠正预防措施。若不需则在此栏中注明“不需制定”。

4）纠正和预防措施期限的规定

对于非技术性的纠正预防措施，责任部门应在七个工作日内制定，同时确定预计完成期限,一般要求在一个月内完成；对于技术性纠正预防措施，根据措施复杂性和时间周期，可由改进部门提供日程安排自行规定。

5.3. 措施的跟踪和有效性评价

5.3.1.改进部门按要求实施纠正预防措施，并保留相关的原始记录。纠正预防措施完成后，责任部门应将完成信息通知质量部QA；

5.3.2.质量部QA对纠正预防措施的实施进行跟踪并对其有效性进行评估，并将结果记录在Section E 栏中。当确认改进部门制订的所有措施都已实施后且有效，该纠正预防措施项关闭。如纠正预防措施实施效果不佳，应重新制订纠正预防措施。

5.4 记录的编号和保存

5.4.1《纠正预防措施单》由质量部QA提供统一编号。《纠正预防措施单》编号方法为CA-××000，××表示纠正预防措施发生年份，000表示各年度纠正预防措施的顺序号。

5.4.2 纠正和预防措施的各项原始记录由质量部保存。

6. 相关文件

QMS-P12《生产过程控制程序》

QMS-P17《客户投诉处理控制程序》

QMS-P20《内部质量审核控制程序》

QMS-P23《不合格品控制程序》

QMS-P24《数据统计和分析控制程序》

7. 记录

QMS-P25-R1《纠正预防措施报告单》

8. 文件更改履历表

| 版本号 | 更改描述 | 生效日期 |
| --- | --- | --- |
| A00 | 新文件 | 2020-06-22 |